Sygn. USK/DZP/PN-37/2017                                                       Wrocław, 2017-05-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;
USK/DZP/PN-37/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja 9, 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm o paroprzepuszczalności 850g/m2x24h.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 45x55cm lub 40x50cm w opakowaniu zbiorczym a’20szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x84cm w opakowaniu zbiorczym a’6szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 23, 24, 26, 36

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe bez nitki RTG?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane łącznie w jednym opakowaniu a’3szt?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 52

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów pakowanych 2x rolka a’500szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 87

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 98, 99

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’1szt w zbiorczym opakowaniu a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 10x10cm pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 104

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku  na oko o wymiarach 5,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 108

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści watę hemostatyczną o czasie całkowitego wchłonięcia 5-8 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści watę hemostatyczną o pH 3,0-4,0?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja 137-139

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran wykonanych ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 137-139

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 137

Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’10 pasków?

Odpowiedź:

1 opakowanie a’10 pasków.

Pozycja 138

Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’3 pasków?

Odpowiedź:

1 opakowanie a’3 paski.

Pozycja 139

Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’6 pasków?

Odpowiedź:

1 opakowanie a’6 pasków .

Pozycja 143

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 144

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 162-164

Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy poliestrowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 162-164

Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy bawełniany?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 169, 171

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serwety były po praniu wstępnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 169, 171

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 186, 188-192

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 188

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło jednorazowego użytku 50 x 75 (niebieski sms) | 1 |
| 2 | Prześcieradło jednorazowego użytku 60 x 75 (niebieski sms) | 1 |
| 3 | Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 40) | 1 |
| 4 | Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) | 1 |
| 5 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 2 ml Luer | 1 |
| 6 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5 ml Luer | 1 |
| 7 | Chwytak do tamponów j.u. dł.23cm | 1 |
| 8 | Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 120 ml, 85 x 30mm | 1 |
| 9 | Tupfer gazowy kula 3,5cm niejałowy | 6 |
| 10 | Kompres wł.niejał.30G 4W 10cmx10cm | 3 |
| 11 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm | 1 |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 189

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 2. | Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa | 1 szt. |
| 3. | Tupfery gazowe kule 30cmx30cm | 5 szt. |
| 4. | Kompres gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 15 szt. |
| 5. | Ostrza chirurgiczne z trzonkiem 11 | 1 szt. |
| 6. | Pojemniki PP 250ml | 1 szt. |
| 7. | Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm | 1 szt. |
| 8. | Chwytak do tamponów j.u. dł.18cm | 1 szt. |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 190

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nerka j.u. | 1 szt. |
| 2. | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3. | Kompres gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 2 szt. |
| 4. | Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml | 1 szt. |
| 5. | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6. | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 7. | Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 8. | Serweta operacyjna , 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 191

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuwarstwową o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja 191

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kleszczami pakowanymi w serwetę SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja 192

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Początek procedury |
| 1 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 2 | Serweta 45 x 45 (niebieski sms) | 1 szt. |
| 3 | Kompres wł. 30G 4W 7,5cmx7,5cm | 4 szt. |
| 4 | Opatrunek foliowy, z ramką, samoprzylepny, 6cm x 7cm elastoDERM F | 2 szt. |
| 5 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastopor STERIL | 4 szt. |
| Koniec procedury |
| 6 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 3 szt. |
| 7 | Kompres wł. 30G 4W 7,5cmx7,5cm | 4 szt. |
| 8 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastopor STERIL | 2 szt. |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych