Sygn. USK/DZP/PN-42/2017	                                                       Wrocław, 2017-05-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych; USK/DZP/PN-42/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie  34

Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru 25-45°C  z dokładnością do 0,1°C

Odpowiedź:

SIWZ bez zmian.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie średnicy elementu pomiarowego 10 mm

Odpowiedź:

SIWZ bez zmian.

Zadanie 38

Poz. 1, 2, 3, 7

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 7 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 38 pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do osobnych zadań zamieszczając modyfikację na stronie internetowej.

Zadanie 39

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości  0,9 m lub 3 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujnik z kablem o długości 3m.

Poz.4

Prosimy o podanie nr katalogowego obecnie używanego lub oryginalnego łącznika

Odpowiedź:

M2516A.

Poz. 5

Prosimy o podanie czy chodzi o przewody DIN?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje dostarczenia przewodów DIN, tylko kabla z odprowadzeniami , kompatybilnego z kablem głównym ekg z pozycji 6.

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kabel o długości 3m

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kabel o długości 2,5m

- Dotyczy zadania 39, poz. 2

Prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z pakietu 39 pozycję nr 2 do osobnego zadania, zamieszczając modyfikację na stronie internetowej.

- Dotyczy zadania 39, poz. 7

Czy Zamawiający ma na myśli przewód do jednorazowych mankietów dla dorosłych/dzieci czy noworodków?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga: Przewód NIBP łączący do mankietów jednorazowych dł. 3m dla noworodków.

3.  Dotyczy zadania 39, poz. 7

Prosimy o podanie jakiego typu złączem mają być zakończone kable. Czy jest to złącze typu bolec czy typu motylek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złącza typu bolec.

Dotyczy Zadanie nr 38 - Akcesoria do inkubatora transportowego typu Atom 808, typu Atom 2100, prod. Producent Atom Medical:

Czy w związku z zaprzestaniem produkcji z dniem 31.12.2016 roku przez firmę Masimo czujników i kabli połączeniowych LNOP, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 38 pozycja nr 3 kabla z połączeniem LNCS o długości 305cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 38 pozycja nr 3 kabla z połączeniem LNCS 
o długości 305cm.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Działu III pkt. 5 oraz Działu VIII w następujący sposób:

Jest:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety - zadania. Ilość zadań – 37:

| 1 | Pakiet nr 1 |
| --- | --- |
| 2 | Pakiet nr 3 |
| 3 | Pakiet nr 4 |
| 4 | Pakiet nr 5 |
| 5 | Pakiet nr 6 |
| 6 | Pakiet nr 7 |
| 7 | Pakiet nr 8 |
| 8 | Pakiet nr 9 |
| 9 | Pakiet nr 10 |
| 10 | Pakiet nr 15 |
| 11 | Pakiet nr 18 |
| 12 | Pakiet nr 19 |
| 13 | Pakiet nr 21 |
| 14 | Pakiet nr 22 |
| 15 | Pakiet nr 23 |
| 16 | Pakiet nr 24 |
| 17 | Pakiet nr 27 |
| 18 | Pakiet nr 29 |
| 19 | Pakiet nr 30 |
| 20 | Pakiet nr 32 |
| 21 | Pakiet nr 34 |
| 22 | Pakiet nr 37 |
| 23 | Pakiet nr 38 |
| 24 | Pakiet nr 39 |
| 25 | Pakiet nr 40 |
| 26 | Pakiet nr 42 |
| 27 | Pakiet nr 48 |
| 28 | Pakiet nr 49 |
| 29 | Pakiet nr 52 |
| 30 | Pakiet nr 59 |
| 31 | Pakiet nr 61 |
| 32 | Pakiet nr 62 |
| 33 | Pakiet nr 63 |
| 34 | Pakiet nr 64 |
| 35 | Pakiet nr 66 |
| 36 | Pakiet nr 67 |
| 37 | Pakiet nr 68 |

ma być:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety - zadania. Ilość zadań – 45:

| 1 | Pakiet nr 1 |
| --- | --- |
| 2 | Pakiet nr 3 |
| 3 | Pakiet nr 4 |
| 4 | Pakiet nr 5 |
| 5 | Pakiet nr 6 |
| 6 | Pakiet nr 7 |
| 7 | Pakiet nr 8 |
| 8 | Pakiet nr 9 |
| 9 | Pakiet nr 10 |
| 10 | Pakiet nr 15 |
| 11 | Pakiet nr 18 |
| 12 | Pakiet nr 19 |
| 13 | Pakiet nr 21 |
| 14 | Pakiet nr 22 |
| 15 | Pakiet nr 23 |
| 16 | Pakiet nr 24 |
| 17 | Pakiet nr 27 |
| 18 | Pakiet nr 29 |
| 19 | Pakiet nr 30 |
| 20 | Pakiet nr 32 |
| 21 | Pakiet nr 34 |
| 22 | Pakiet nr 37 |
| 23 | Pakiet nr 38 a |
| 24 | Pakiet nr 38 b |
| 25 | Pakiet nr 38 c |
| 26 | Pakiet nr 38 d |
| 27 | Pakiet nr 38 e |
| 28 | Pakiet nr 38 f |
| 29 | Pakiet nr 38 g |
| 30 | Pakiet nr 39 a |
| 31 | Pakiet nr 39 b |
| 32 | Pakiet nr 40 |
| 33 | Pakiet nr 42 |
| 34 | Pakiet nr 48 |
| 35 | Pakiet nr 49 |
| 36 | Pakiet nr 52 |
| 37 | Pakiet nr 59 |
| 38 | Pakiet nr 61 |
| 39 | Pakiet nr 62 a |
| 40 | Pakiet nr 62 b |
| 41 | Pakiet nr 63 |
| 42 | Pakiet nr 64 |
| 43 | Pakiet nr 66 |
| 44 | Pakiet nr 67 |
| 45 | Pakiet nr 68 |

Jest:

VIII. 	Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla całości zamówienia w wysokości 9 222,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

|  | Numer pakietu | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 | 10,00 |
| 2 | Pakiet nr 3 | 117,00 |
| 3 | Pakiet nr 4 | 337,00 |
| 4 | Pakiet nr 5 | 219,00 |
| 5 | Pakiet nr 6 | 80,00 |
| 6 | Pakiet nr 7 | 483,00 |
| 7 | Pakiet nr 8 | 147,00 |
| 8 | Pakiet nr 9 | 14,00 |
| 9 | Pakiet nr 10 | 53,00 |
| 10 | Pakiet nr 15 | 133,00 |
| 11 | Pakiet nr 18 | 120,00 |
| 12 | Pakiet nr 19 | 95,00 |
| 13 | Pakiet nr 21 | 10,00 |
| 14 | Pakiet nr 22 | 264,00 |
| 15 | Pakiet nr 23 | 116,00 |
| 16 | Pakiet nr 24 | 39,00 |
| 17 | Pakiet nr 27 | 80,00 |
| 18 | Pakiet nr 29 | 80,00 |
| 19 | Pakiet nr 30 | 112,00 |
| 20 | Pakiet nr 32 | 946,00 |
| 21 | Pakiet nr 34 | 217,00 |
| 22 | Pakiet nr 37 | 395,00 |
| 23 | Pakiet nr 38 | 257,00 |
| 24 | Pakiet nr 39 | 241,00 |
| 25 | Pakiet nr 40 | 515,00 |
| 26 | Pakiet nr 42 | 631,00 |
| 27 | Pakiet nr 48 | 166,00 |
| 28 | Pakiet nr 49 | 159,00 |
| 29 | Pakiet nr 52 | 411,00 |
| 30 | Pakiet nr 59 | 86,00 |
| 31 | Pakiet nr 61 | 374,00 |
| 32 | Pakiet nr 62 | 1 214,00 |
| 33 | Pakiet nr 63 | 103,00 |
| 34 | Pakiet nr 64 | 518,00 |
| 35 | Pakiet nr 66 | 412,00 |
| 36 | Pakiet nr 67 | 35,00 |
| 37 | Pakiet nr 68 | 33,00 |

Ma być:

VIII. 	Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla całości zamówienia w wysokości 9 167,45 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych, 45/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

|  | Numer pakietu | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 | 10,00 |
| 2 | Pakiet nr 3 | 117,00 |
| 3 | Pakiet nr 4 | 337,00 |
| 4 | Pakiet nr 5 | 219,00 |
| 5 | Pakiet nr 6 | 80,00 |
| 6 | Pakiet nr 7 | 483,00 |
| 7 | Pakiet nr 8 | 147,00 |
| 8 | Pakiet nr 9 | 14,00 |
| 9 | Pakiet nr 10 | 53,00 |
| 10 | Pakiet nr 15 | 133,00 |
| 11 | Pakiet nr 18 | 120,00 |
| 12 | Pakiet nr 19 | 95,00 |
| 13 | Pakiet nr 21 | 10,00 |
| 14 | Pakiet nr 22 | 264,00 |
| 15 | Pakiet nr 23 | 116,00 |
| 16 | Pakiet nr 24 | 39,00 |
| 17 | Pakiet nr 27 | 80,00 |
| 18 | Pakiet nr 29 | 80,00 |
| 19 | Pakiet nr 30 | 112,00 |
| 20 | Pakiet nr 32 | 946,00 |
| 21 | Pakiet nr 34 | 217,00 |
| 22 | Pakiet nr 37 | 395,00 |
| 23 | Pakiet nr 38 a | 44,00 |
| 24 | Pakiet nr 38 b | 44,00 |
| 25 | Pakiet nr 38 c | 20,23 |
| 26 | Pakiet nr 38 d | 28,00 |
| 27 | Pakiet nr 38 e | 36,94 |
| 28 | Pakiet nr 38 f | 8,00 |
| 29 | Pakiet nr 38 g | 39,28 |
| 30 | Pakiet nr 39 a | 200,50 |
| 31 | Pakiet nr 39 b | 22,50 |
| 32 | Pakiet nr 40 | 515,00 |
| 33 | Pakiet nr 42 | 631,00 |
| 34 | Pakiet nr 48 | 166,00 |
| 35 | Pakiet nr 49 | 159,00 |
| 36 | Pakiet nr 52 | 411,00 |
| 37 | Pakiet nr 59 | 86,00 |
| 38 | Pakiet nr 61 | 374,00 |
| 39 | Pakiet nr 62 a | 669,50 |
| 40 | Pakiet nr 62 b | 544,50 |
| 41 | Pakiet nr 63 | 103,00 |
| 42 | Pakiet nr 64 | 518,00 |
| 43 | Pakiet nr 66 | 412,00 |
| 44 | Pakiet nr 67 | 35,00 |
| 45 | Pakiet nr 68 | 33,00 |

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych