DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-55/2017                                                                             Wrocław, dnia  29.05.2017 r.

Dostawę sprzętu medycznego dla Działu Diagnostyki Endoskopowej                                                            nr sprawy: USK/DZP/PN-55/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Dot. Załącznik 1 Formularze cenowe Pakiet 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 Formularze cenowe Pakiet nr 1 w pozycji nr 4 Videogastroskop określającej liczbę wymaganych aparatów ?

Odp. Tak – 2 szt.

Pytanie 2

Dot. Wzór umowy §3 ust. 11

Powołując się na treść Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Rozdział 11 Używanie i utrzymywanie wyrobów Art. 90. pkt 4 i 5, która nakłada na dystrybutora obowiązek przeprowadzenia fachowej instalacji, okresowych przeglądów, regulacji, kontroli bezpieczeństwa, kalibracji itp,  które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika, jednocześnie  zobowiązuje  dystrybutora do dysponowania, określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi   oraz koniecznością zatrudniania osób posiadających określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co w przypadku sprzętu medycznego oznacza długotrwałe i bardzo kosztowne certyfikowane przez producenta szkolenie personelu technicznego.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia pracowników Działu Utrzymania Obiektu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: technicznego przeglądu bezpieczeństwa, procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych, procedur okresowych czynności konserwacyjnych

Odp. SIWZ bez zmian

Pytanie 3

Dot. Wzór umowy §4 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

W przypadku awarii, objętej gwarancją,  przedłużającej się ponad 3 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych)

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Dot. Wzór umowy §4 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu niezbędnego do usunięcia wad do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, jednocześnie zapewniając sprzęt zastępczy na czas naprawy.

Odp. Zamawiający wydłuża czas do usunięcia wad do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Pytanie 5

Dot. Wzór umowy §4 ust. 20

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu, 
w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatury lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt  w okresie gwarancji.

Odp. SIWZ bez zmian

Pytanie 6

Dot. Wzór umowy §11 ust. 1 oraz ust. 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, polegającą na obniżeniu kary do 10% ogólnej wartości umowy brutto.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w  Załączniku nr 1 w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 (Wózek na aparaturę) wyrazi zgodę na rozdzielenie tej pozycji na dwie odrębne ( tj. np. Pakiet nr 9 - Wózek na aparaturę, Pakiet 9A Wyposażenie wózka na aparaturę )  ze względu iż elementy składowe wózka posiadają inną stawkę Vat tj. 8% ( Wózek )  i  23% ( Wyposażenie )  ?

Odp. Zamawiający nie rozdziela  pozycji nr 9, oczekuje podania kwoty łącznej  brutto wózka na

aparaturę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr  1 – Sprzęt dla Działu Diagnostyki Endoskopowej  – 1 kpl - sprzętu fabrycznie nowego z datą produkcji nie wcześniej niż 2016 rok ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego z datą produkcji nie wcześniej niż 2016 rok z wyjątkiem: endoskopów, procesora, źródła światła, dla których wymaga roku produkcji 2017.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych