Sygn. USK/DZP/PN-44/2017	                                                                                                        Wrocław, 2017-06-09

Dotyczy:  Dostawę środków dezynfekcyjnych

USK/DZP/PN-44/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pakiet 3

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz powierzchni na bazie aktywnego tlenu, enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz tenzydy bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis,  S (B.Subtilis, C.Difficile) 2% - 10 minut. Stabilność roztworu roboczego- 36h, możliwość kontroli stabilności roztworu za pomocą pasków testowych,  wyrób medyczny, w opakowaniach a 6 kg.?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA, ZGODNIE Z SIWZ

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz powierzchni na bazie aktywnego tlenu, enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz tenzydy bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis,  S (B.Subtilis, C.Difficile) 2% - 10 minut. Stabilność roztworu roboczego- 36h, możliwość kontroli stabilności roztworu za pomocą pasków testowych wyrób medyczny, w opakowaniach a 1,5 kg?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA, ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4a

Poz.1.

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie nadtlenek wodoru i czwartorzędowe związki amoniowe odpowiedni do codziennej dezynfekcji we wszystkich dziedzinach zdrowia (w obecności pacjentów – chirurgia, oddziały położnicze, neonatologiczne, diagnostyczne, okulistyka, OIOM, urządzenia do dializy, fizykoterapia, hydroterapia, fizjoterapia) i powszechnej praktyce. Może być stosowany do wszystkich wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów innych niż powierzchnie ocynkowane, skóry i drewna naturalnego, porowatych materiałów i mechanicznie uszkodzonych nawierzchni, o spektrum: Bakterie, grzyby 1% - 15 min,  MRSA 1% - 2 min, Rota 2% - 5 minut,  BVDV, Vaccina (HIV, HBV, HCV) 0,25% - 15 min, M. avium, M terrae 1% - 30 min z możliwością rozszerzenia o S(Clostridium difficile), zarejestrowany jako wyrób medyczny  w kanistrach a 5 kg ?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA, ZGODNIE Z SIWZ

Poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, chloru, związków tlenowych i pochodnych guanidyny, o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%.

Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową, nie budzi zastrzeżeń pod względem toksygkologicznym, posiadający dobre właściwości myjące. Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów, w opakowaniach 2 L ?

Wyrób medyczny.

ZGODNIE Z SIWZ

Poz.3

Czy zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, o spektrum:Bakterie 0,5% - 5 min, Drożdże (Candida albicans) 0,5% - 5 min, Grzyby ( Aspergillus niger ) 2% - 10 min , wyrób medyczny, w opakowaniach a 2,5 kg.?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSCI.

Poz.8

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz powierzchni na bazie aktywnego tlenu, enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz tenzydy bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis,  S (B.Subtilis, C.Difficile) 2% - 10 minut., wyrób medyczny, w opakowaniach a 1,5 kg?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI.

Poz.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych,  również na oddziałach noworodkowych  na bazie alkoholi (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem ? Wyrób medyczny.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻĄ ZGODĘ.

Pakiet nr 6

Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu o pojemności 350 ml?

TAK, BŁĄD ZAPISU

Pakiet 7a

Poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniach BOX a 200szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań ?

Wyrób medyczny

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ZAOKRĄGLAJĄC DO PEŁNYCH OPAKOWAŃ

Poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniach (wkład) a 200szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań ?

Wyrób medyczny

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ZAOKRĄGLAJĄC DO PEŁNYCH OPAKOWAŃ

Pakiet 14

Poz.3

Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia żel do nawilżania, oczyszczania i dekontaminacji przedsionków nosa, zapewniający odpowiednią wilgotność przedsionków nosa i zapobiegający podrażnieniom. Stosowany na oddziałach intensywnej opieki medycznej, oddziałach zakaźnych, przed planowanymi zabiegami operacyjnymi. Preparat w formie żelu na bacie octenidyny, zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 6 ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA , ZAOKRĄGLAJĄC DO PEŁNYCH OPAKOWAŃ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych