Załącznik nr 5

| LP | Jednostka Organizacyjna | Nazwa urządzenia | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Producent | Rok Produkcji | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | Laser okulistyczny |  | 5703039 | Quantel Medical | 2012 | SLT Solutis |
| 2 | Oddz. Klin. Okulistyczny | Laser okulistyczny | A-802-0752 | 601594-AAA | ARC Laser | 2009 | FOX 810nm |
| 3 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | Laser okulistyczny | 6259/02 | GL13373B | Iris Medical | 1999 | IRIDEX OcuLight GL |
| 4 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | Laser okulistyczny | A-802-1303 | 1203028101X | Alcon | 2012 | PurePoint |
| 5 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | Laser okulistyczny | 16620/10 | YAG 40 | Lightmed | 2009 | YAG Q-Switch |
| 6 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | Laser Zielony | 9885 | HPS2263 | WOLF | 2007 | GREEN LIGHT TM HPS |
| 7 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | Laser holmowy | 11725 | TGM08 | Laseroscope (USA) | 2006 | Stonelight HPS |
| 8 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | Laser terapeutyczny | A-802-0163 | 7030051 | Inco Laser | 1995 | LT 1000 |
| 9 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | Laser do stymulacji potencjałów wywołanych | 16166/10 | NL8AS101A (NL-0812-01) | El.En. S.p.A. | 2008 | Neurolas |
| 10 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | Laser urologiczny Holmowo:YAG-owy | 9885/06 | T-885/5.387.211 | Trimedyne Inc. | 2005 | OmniPulse TM MAX 80W, REF 1210-VHP |
| 11 | Oddz. Klin. Okulistyczny | Laser okulistyczny |  | 701626 | ARC Laser | 2014 | Classic KTP 532nm |