Sygn. USK/DZP/PN-64/2017                                                           Wrocław, 2017-06-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; USK/DZP/PN-64/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1. [dotycz pakiet nr 4 pkt.3] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, umieszczony na stacji dokującej posiadającej  cztery skrętne  kołach z  możliwością ich blokady?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. [dotycz pakiet nr 4 pkt.10] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, z możliwością pochylenia monitora oraz umieszczonego  na stacji dokującej posiadającej możliwość regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. [dotycz pakiet nr 4 pkt.13] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, z możliwością pracy  przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu 1 godzinę?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. [dotycz pakiet nr 4 pkt.31] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, bez dostępnej  siatki na obrazie  w trybie 2D pozwalająca ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

5.  [dotycz pakiet nr 4 pkt. 37] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, bez obrazowania rombowego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

6.  [dotycz pakiet nr 4 pkt. 42] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, z możliwością regulacji wielkości bramki Dopplera PW w zakresie od 1 do 16 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

7.  [dotycz pakiet nr 4 pkt. 45] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwość pracy  głowicy w 4.2 MHz do 13.0 MHz?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. [dotycz pakiet nr 4 pkt. 47] Prosimy o sprecyzowanie powyższego punktu: Czy należy rozmieć iż Zamawiający dopuszcza dostarczenie szerokopasmowej  elektronicznej głowicy liniowej ze zmienną częstotliwością pracy – 1 szt. obejmującej zakres pracy głowic z poz. 44-46 – tj. od 2 do 14 MHz zamiast 3 głowic opisanych w pkt. 44-46?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

9. [dotycz pakiet nr 4 pkt. 56] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy, posiadający możliwość rozbudowy o elektroniczną szerokopasmową głowicę konweksową ze zmienną częstotliwością pracy, w  zakresie od 2,0 do 5,0 MHz liczba elementów w głowicy min. 128, kąt pola penetracji: min. 70 stopni, obrazowanie: 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

10. [dotycz pakiet nr 4 pkt. 55] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny wysokiej klasy bez  możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową w kształcie L lub T o płaszczyźnie skanowania max. 25 mm, zakres pracy min. 7.0-15 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza USG z możliwością rozbudowy o głowicę o powyższych właściwościach, bez parametru „śródoperacyjna”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych