Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 2, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowanego z mocnego, nieprzemakalnego  laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811)  i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.  Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Produkt nie posiadający na opakowaniu 2 samoprzylepnych naklejek do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pakiet nr 2, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, w celu zminimalizowania ryzyka pomyłki, oczekuje, aby zaproponowane wyroby medyczne były łatwe do identyfikacji także po rozpakowaniu, poprzez oznaczenie w co najmniej 5 miejscach trwale, higienicznie naniesionym, czytelnym (powierzchnia nie mniejsza niż 0,1m2 każdy) znakiem.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pakiet nr 2, poz. 10

Prosimy o określenie, czy dla potwierdzenia oferowanej chłonności podkładów Zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia wyników badań z akredytowanego laboratorium, opartego na znormalizowanej metodzie pomiaru chłonności o dokładności +/- 5%.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Dotyczy: Rozdziału XIII SIWZ

Prosimy Zamawiającego o określenie czy termin dostaw dotyczy dni/godzin roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, czy dni kalendarzowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy – § 11, ust. 2

Wnosimy o dokonanie we wzorze umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych (§11, ust 2). Przewidziane w § 11 ust. 2 wzoru umowy kary umowne za opóźnienie w dostawie, naliczane w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, uznać należy jako rażąco wygórowane. Kara sama w sobie nie daje gwarancji zapewnienia terminowej dostawy towaru, a tym samym zapobieżenia wyrządzenia szkody zamawiającemu. Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 2% od wartości danego (niezrealizowanego, niedostarczonego itp.) zamówienia, danej reklamacji (wadliwego, reklamowanego itp. asortymentu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych