Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 1 serwete jałowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego minimum dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o wymiarach 150 x 240 cm GRAMATURA min. 61g/m2 , oraz taśma lepna.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 2 serwete jałowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego minimum dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o wymiarach 75 x 90 cm GRAMATURA min.61g/m2 , oraz taśma lepna

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja nr 3 serwete jałowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego minimum dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o wymiarach 50 x 60 cm GRAMATURA min. 61g/m2 , oraz taśma lepna

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 4 serwete jałowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego minimum dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o wymiarach 50 x 60 cm z otworem o wym. 6x8cm otoczonym taśmą lepną GRAMATURA min. 61g/m2

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 5 serwete jałowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego minimum dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o wymiarach 50 x 70 cm z otworem o wym. min. 5 cm otoczonym taśmą lepną GRAMATURA min 61g/m2

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w 2, pozycja 6 serwete jałowa, nieprzemakalna o wymiarach 75 x 90 cm z otworem o wym. 6x8 cm otoczonym taśmą lepna GRAMATURA min. 61g/m2

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie2, pozycja 7 serwete jałowa o wymiarach 50x50cm nieprzemakalna GRAMATURA min. 61g/m2

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w 2, pozycja 8 pokrowiec na stolik Mayo jałowy o wymiarach min. 80cm x 140cm. Wykonany z folii PE o grubości min 0,07 mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu  Z wywinięciem zewnętrznej przedniej części. włóknina o gramaturze minimalnej 35 g/m2

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 10 wysokochłonny podkład utrzymujący suchą powierzchnię po zwilżeniu, odporny na penetrację wody, oddychający, wielowarstwowy, zawierający absorbent, o rozmiarach 100x220cm (warstwa chłonna min. 51x181cm) wchłanialnośc 3300 ml.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  3, pozycja 1 Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym  poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiary L, XL, XXL ,gramatura min.45g/m2

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  3, pozycja 2 sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar L, XL,XXL gramatura min. 45g/m2 oraz 2 ściereczki do osuszania rąk

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  5, pozycja1 zestaw o składzie :

1 x serweta 2-warstwowa 150 x 260 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

10 x tupfer twardy z gazy 12 x 12 cm z RTG, w tekturowym pudełku ułatwiającym szybką kontrolę wzrokową ilości materiału

1 x igła injekcyjna 0,6 x 30 mm

2 x cewnik do odsysania 14 CH, 40 cm

1 x igła injekcyjna 1,2 x 40 mm

1 x strzykawka Luer 3-częściowa 10 ml

2 x strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml

1 x pudełko na igły i ostrza gąbka + przylepiec 40 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy,

1 x serweta kardiochirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 260 x 320 cm z przylepnym oknem wypełnionym folią 30 x 40 cm, ze zintegrowanymi obustronnie kieszeniami 3-sekcyjnymi, prowadnicą do drenów oraz zintegrowanym dodatkowym padem chłonnym wokół otworu; na ekranie anastezjologicznym zakładka  z materiału jak serweta, umożliwiająca bezpieczne przełożenie drenów nad polem operacyjnym ( wykonana z włókniny SMS gramatura min. 51 g/m2, w obszarach krytycznych z włókniny o gramat.min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 950 H2O)

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 9 x 105 cm oraz ze zintegrowaną przylepną osłoną krocza w kształcie majtek z elastycznymi gumkami w pachwinach; w obszarze krytycznym dodatkowy pad chłonny ( wykonana z włókniny SMS gramatura min. 51 g/m2, w obszarach krytycznych z włókniny o gramat.min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 950 H2O)

2 x serweta  2-warstwowa 75 x 100 cm lub 100x100 cm

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; materiał podstawowy typu Spunlace  PP min. 70 g/mkw, szwy ultradŸwiękowe, mankiety 100% poliester, rękawy o kroju reglan, pod szyją możliwośæ zapięcia w dowolnym miejscu na plecach

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; materiał podstawowy typu Spunlace PP min. 70 g/mkw, szwy ultradŸwiękowe, mankiety 100% poliester, rękawy o kroju reglan wzmocnione do łokcia, wzmocnienie również w przedniej części fartucha, pod szyją możliwośæ zapięcia w dowolnym miejscu na plecach; wzmocnienia min. 28 g/mkw, mocowane od środka

2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości

2 x osłona na stopę 2-warstwowa 25 x 35 cm z dwoma zintegrowanymi taśmami do zapięcia

20 x kompres z gazy z RTG 10 x 10, 12 warstw 17 nitek

10 x kompres z gazy z RTG 10 x 20 cm, 12 warstw 17 nitek

8 x tupfer z gazy 40 x 30 cm, 20 nitek (umieszczone w misce 250 ml z opisu)

1 x opatrunek wysokochłonny przylepny 20 x 9 cm, zapobiegający cofaniu wydzieliny do rany,

1 x opatrunek wysokochłonny przylepny 30 x 9 cm, , zapobiegający cofaniu wydzieliny do rany,

2 x opaska elastyczna 12 cm x 5 m

1 x kubek plastikowy  500 ml

1 x miska plastikowa  1000 ml

3 x miska plastikowa okrągła 250 ml + 3 naklejki (niebieska, czerwona, zółta)

1 x miska plastikowa okrągła 500 ml transparentna

1 x dren do ssaka 30 CH, 300 cm,

1 x koñcówka do odsysania  30 CH CH bez V.C, z otworami bocznymi

1 x elektroda czynna monopolarna 3 bolce, 300 cm kabel

1 x czyścik do koagulacji przylepny, kontrastujący w RTG

10 x chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, po wstępnym praniu, wiązane krepową banderolą a’5 szt

1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm

1 x igła z kulką stalowa jednorazowa 1,2 x 80 mm

2 x ostrze do skalpela nr 21

1 x ostrze do skalpela nr 11

1 x ostrze do skalpela nr 15

1 x podstawka zabezpieczająca pod skalpele, przylepna, 3 miejsca

1 x kieszeñ przylepna 2-sekcyjna 40 x 46 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x chusta gazowa  z nitką RTG, zielona - 45 x 45 cm;

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  5, pozycja 2 zestaw o składzie :

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 140 cm

1 x serwet 2-warstwowa przylepna 240 x 160 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 80 cm  ( wykonana z włókniny SMS gramatura min. 51 g/m2, w obszarach krytycznych z włókniny o gramat.min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 950 H2O)

1 x serwet 2-warstwowa przylepna 160 x 180 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 80 cm  ( wykonana z włókniny SMS gramatura min. 51 g/m2, w obszarach krytycznych z włókniny o gramat.min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 950 H2O)

1 x serwet 2-warstwowa przylepna 80 x 100 cm wzmocniona na całej powierzchni wykonana z włókniny o gramat.min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 950 H2O

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; materiał podstawowy typu Spunlace PP min. 70 g/mkw, szwy ultradŸwiękowe, mankiety 100% poliester, pod szyją możliwośæ zapięcia w dowolnym miejscu na plecach,

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; materiał podstawowy typu Spunlace  PP min. 70 g/mkw, szwy ultradŸwiękowe, mankiety 100% poliester, wzmocnienia w rękawach do łokcia oraz w przedniej części fartucha od środka,  pod szyją możliwośæ zapięcia w dowolnym miejscu na plecach; wzmocnienia min. 28 g/mkw

10 x tupfer z gazy z RTG 20 x 20 cm, 17 nitek

20 x kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek

10 x kompres z gazy z RTG 10 x 20 cm, 12 warstw 17 nitek

3 x tupfer z gazy 40 x 30 cm, 20 nitek (umieszczone w misce 250 ml z opisu)

1 x miska plastikowa okrągła 250 ml

5 x chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, po wstępnym praniu

1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm

1 x elektroda czynna monopolarna, 3 bolce, 300 cm

1 x dren do ssaka 30 CH, 300 cm,

1 x koñcówka do odsysania  30 CH bez V.C., z otworami bocznymi

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 1 zestawu o składzie :

Wykonany na całej powierzchni z laminatu min. dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 61g/m2

Minimalny skład i wymiary:

1) Serweta chirurgiczna do zabiegów PCNL o wymiarach 200x300cm posiadająca otwór samoprzylepny

o wymiarach 15x22 i długi worek wyposażony w sztywnik do przechwytywania płynów

2) serweta na stolik instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100x150cm

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 2 zestaw o składzie :

min. dwuwarstwowe o min. gram. 54g/m2 spełniający wymogi normy EN 13795-1-3. Minimalny skład zestawu:

1) 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x200 cm

2) 1 serwety do nakrycia stolika Mayo 80x140 cm., składana teleskopowo

3) 1 serwetw do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym folią chirurgiczną szer.od 200 x 300 cm

4) 1 chłonna serwetka dla noworodka 70x80 cm

5) 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

6) 4 ręczniki celulozowe 30x30cm

7) 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, szwy ultradźwiękowe

8) 2 fartuchy chirurgiczny wzmocnione XXL, szwy ultradźwiękowe

Pozostałe wymogi zgodne z opisem

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 3 zestaw o składzie :

1) 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 wzmocniona (owinięcie zestawu)

2) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo

3) 2 x serweta 3-warstwowa przylepna 75 x 100 cm cm (wiskoza+PE+wiskoza, min. 74g/mkw)

4) 1 x serweta 3-warstwowa przylepna 180 x 200 cm cm (wiskoza+PE+wiskoza, min. 74g/mkw)

5) 1 x serweta 3-warstwowa przylepna 150 x 240 cm cm (wiskoza+PE+wiskoza, min. 74g/mkw)

6) 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

7) 4 x ręcznik celulozowy

Pozostałe wymogi zgodne z opisem

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 4 ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, niejałowe, ieprzejrzyste, z włókniny SMS o gramaturze min 40 g/m2  dwuczęściowe bluza + spodnie, bluza z min. 2 kieszeniami, dekolt w literę V wykończony lamówką, rekawy  obszyte, bez ściągaczy. Spodnie wiązane na troki, nogawki  obszyte bez ściągaczy. Rozmiar S-XXL, zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadające certyfikat CE.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 5 jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony typu Spunlace PP o gram. podstawowej min. 70 g/mkw i wzmocnieniach o gram. min. 28g/mkw z przodu i w rękawach. Szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, szeroka zakładka plecach. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzne laboratorium certyfikowane. Rozmiary M-XXL. Zgodne z EN 13795 1-3

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 6 zestaw noworodkowy jałowy:

1. Podkład jałowy higieniczny chłonny z pulpy celulozowej o rozmiarach 60cmx60cm.

2. Serweta z włókniny ce;ulozowo poliestrowej 30 cm x 30cm

3. Kocyk dla noworodka o rozmiarach 100 cm x 80 cm

4. Czapeczka dla noworodka o wymiarach 12 cm x 10 cm

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 7 serweta okulistyczna z folią (10x10cm) chirurgiczną i dwoma kieszeniami, w rozmiarze: 120 x160 cm

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 8 sterylna ściereczke chłonna do arbsorpcji płynów lub osuszania powierzchni jałowych. Wykonana z wysokochłonnej celulozy o min. gramaturze 73g/m², jednorazowa. Rozmiar min. 30x35 cm. Pakowana pojedynczo.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 9 zestawu o składzie :

1) serweta do angiografiiwykonana z laminatu dwuwarstwowego min. 61 g/m2 o wymiarach min. 225x380 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt.udowych o wymiaerach  12cm, które otoczone są dodatkową zintegrowana z serwetą warstwą chłonną wykonaną z włókniny  o gramaturze min. 55g/m2 - 1 szt.

2) serweta chirurgiczna wykonana z laminatu trójwarstwowego, samoprzylepna, wym. min. 50x50cm - 1 szt.

3) ręcznik, pad pad o wysokich zdolnościach absorbcyjnych, wymiary min. 40x50 cm - 1 szt.

4) osłona na ekran radiologiczny o średnicy 85 cm - 1 szt

5) serweta na stolik (owinięcie zestau) o  wymiarach min. 150x190cm

Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1,2,3 Na opakowaniu muszą znajdować się m.in. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 10

Zestawu o składzie :

1) Serweta z taśmą lepną 175x180cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.

2) Serweta z taśmą lepną 240x160cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.

3) Serwety z taśmą lepną 80x100cm, wzmocnione na całej pow. – 2szt.

4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 65x190cm – 1szt.

5) Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 10x50cm – 1szt.

6) Ręczniki chłonne 30x30cm 4szt.

7) Osłona na stolik Mayo 80x140cm, wzmocniona – 1szt.                                                                                                                                                                             8) tacka  plastikowa

9) miska plastikowa pojemność 250 ml

10) rękawiczki rozmiar 7

11) kleszczyki plastikowe

12) gaziki 7,5 x 7,5 cm - 10 szt.

Minimalne parametry materiałów:                                                                                         -serwety z pozycji 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina / folia PE / włóknina)o gramaturze min. 76g/m2, oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gram. min 55g/m2 ( łączna gramatura w strefie krytycznej min. 131 g/m2)

-osłona z pozycji 7 wykonana z folii o grubości 0,07 mm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 36g/m2

- serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE / włóknina o gramaturze min 61g/m2                                                                                                        -taśma lepna nieprzemakalne laminat folia PE / włóknina poliestrowa

Zestaw spełniający wymogi wysokie normy PN-EN 13795 1-3                                                                                                                                                                                        Na opakowaniu muszą znajdować się m.in. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie  w pakiecie  8, pozycji 4,11,12

Pytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie  8, pozycja 13  zestawuo składzie min.:  (laminat min. 54 g/m2)

1) serweta z taśma lepną: 50x50cm, budowa warstwowa, dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej – 4szt.

2) serweta z taśma lepną na krotszym boku 150x200cm, budowa warstwowa, dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej – 1szt.

3)  serweta z taśma lepną na dłuższym boku 150x200cm, budowa warstwowa, dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej – 1szt.

4) osłona Mayo 80x 140 cm – 1 szt.

5) rzep 2,5x22 cm – 1 szt

6) miska 250 ml – 1 szt.

7) gaziki 10x10 8W, 17n – 10szt.

5) całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego 140x190 cm jako przykrycie stołu instrumentariuszki. *

Odpowiedzi:

1.   Zgodnie z SIWZ.

2.   Zgodnie z SIWZ.

3.   Zgodnie z SIWZ.

4.   Zgodnie z SIWZ.

5.   Zgodnie z SIWZ.

6.   Zgodnie z SIWZ.

7.   Zgodnie z SIWZ.

8.   Dopuszcza się.

9.   Zgodnie z SIWZ.

10. Zgodnie z SIWZ.

11. Zgodnie z SIWZ.

12. Zgodnie z SIWZ.

13.  Zgodnie z SIWZ.

14. Zgodnie z SIWZ.

15. Zgodnie z SIWZ.

16. Zgodnie z SIWZ.

17. Zgodnie z SIWZ.

18. Zgodnie z SIWZ.

19. Zgodnie z SIWZ.

20. Zgodnie z SIWZ.

21. Dopuszcza się.

22. Zgodnie z SIWZ.

23. Zgodnie z SIWZ.

24. Pakiet 8 jest na pozycje.

25. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych