Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 3

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i w rękawach z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m2. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami do rąk, zawinięty w serwetę włókninową.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami do rąk, zawinięty w serwetę włókninową.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami do rąk, zawinięty w serwetę włókninową.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie dot. Umowy:

Paragraf 11 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia? Kara na poziomie 5% jest nie współmierna do wyrządzonej krzywdy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych