DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-90/2017                                                                             Wrocław, dnia  30.06.2017 r.

Dostawę sprzętu medycznego dla Działu Diagnostyki Endoskopowej                                                            nr sprawy: USK/DZP/PN-90/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1

dot. wzoru umowy §3 ust. 11

Powołując się na treść Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Rozdział 11 Używanie i utrzymywanie wyrobów Art. 90. pkt 4 i 5, która nakłada na dystrybutora obowiązek przeprowadzenia fachowej instalacji, okresowych przeglądów, regulacji, kontroli bezpieczeństwa, kalibracji itp,  które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika, jednocześnie  zobowiązuje  dystrybutora do dysponowania, określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi   oraz koniecznością zatrudniania osób posiadających określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co w przypadku sprzętu medycznego oznacza długotrwałe i bardzo kosztowne certyfikowane przez producenta szkolenie personelu technicznego.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia pracowników Działu Utrzymania Obiektu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: technicznego przeglądu bezpieczeństwa, procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych, procedur okresowych czynności konserwacyjnych

Odp. Zapisy  umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

dot. Wzór umowy §4 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

„W przypadku awarii, objętej gwarancją, przedłużającej się ponad 3 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych)”

Odp. Zapisy  umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku zaoferowania sprzętu zastępczego w terminie określonym w §4 ust. 7 (o parametrach nie gorszych lub wyższych) zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu naprawy w wysokości określonej w §11 ust. 4 lub obniży ją do 0,5%wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

Dostarczenie sprzętu zastępczego zabezpiecza pracę pracowni umożliwiając kontynuację zaplanowanych zabiegów bez uszczerbku dla pacjenta, naliczanie kar będzie niewspółmierne do zachowania Wykonawcy, który podjął wszelkie czynności w celu ograniczenia negatywnego wpływu zdarzenia na ciągłość pracy pracowni.

W przypadku zgody prosimy o dodanie stosownej modyfikacji we wzorze umowy.

Odp. Zapisy  umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

dot. wzoru umowy §4 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu niezbędnego do usunięcia wad do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii oraz do 28 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, jednocześnie zapewniając sprzęt zastępczy na czas naprawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

dot. wzoru umowy §4 ust. 20

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu,

w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatury lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt  w okresie gwarancji.

Odp. Zapisy  umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

dot. wzoru umowy §11 ust. 1 oraz ust. 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, polegającą na obniżeniu kary do 10% ogólnej wartości umowy brutto.

Odp. Zapisy  umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

dot. Wzór umowy §11 ust. 1 oraz ust. 2, 3, 5

Zwracam się z prośba o zmianę zapisów umowy na następujące:

2. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

3. Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu.

5. Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

Odp. Zapisy  umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w  Załączniku nr 1 w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 (Wózek na aparaturę) wyrazi zgodę na rozdzielenie tej pozycji na dwie odrębne ( tj. np. Pakiet nr 9 - Wózek na aparaturę, Pakiet 9A Wyposażenie wózka na aparaturę )  ze względu iż elementy składowe wózka posiadają inną stawkę Vat 8% ( Wózek )  i  23% ( Wyposażenie )  ?

Odp. Zamawiający nie rozdziela  pozycji nr 9, oczekuje podania kwoty łącznej  brutto wózka na

aparaturę.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr  1 – Sprzęt dla Działu Diagnostyki Endoskopowej  – 1 kpl - sprzętu fabrycznie nowego z datą produkcji nie wcześniej niż 2016

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego z datą produkcji nie wcześniej niż 2016 rok z wyjątkiem: endoskopów, procesora, źródła światła, dla których wymaga roku produkcji 2017.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych