Sygn. USK/DZP/PN-66/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-03

Dotyczy:  Dostawy sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego

USK/DZP/PN-66/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Prosimy o wyrażenie zgody w pakiecie 2 w poz. 1 na kasetki zamykane z małymi kwadratowymi otworami ze sprężystym zamknięciem z przykrywką na zawiasie – umożliwia to odpięcie przykrywki i ponowne jej założenie (pozostałe parametry bez zmian)?

ZGODNIE Z SIWZ

- Prosimy o wyrażenie zgody w pakiecie 2 w poz. 2 na kasetki zamykane z 80 kwadratowymi otworami 1,6mm x 1,6mm (pozostałe parametry bez zmian).

ZGODNIE Z SIWZ

- Prosimy o wyrażenie zgody w pakiecie 2 w poz. 2 na kasetki zamykane z 58 prostokątnymi otworami 1mm x 5mm (pozostałe parametry bez zmian).

ZGODNIE Z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji ostrza do mikrotomu długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Kompatybilne z uchwytem Feather F80. Dozownik zawierający 50 ostrzy.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o modyfikacje §1 poprzez wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do  Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu w treści umowy  w § 3 ust.5  :”….po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy…”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy:

Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym w paragrafie 11 wszkazuje:… „ Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.”oraz Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości , zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10% oraz za opóźnienie do 2%?

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych