Sygn. USK/DZP/PN-73/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy:   Dostawa pojemników na odpady medyczne oraz szczotki sterylne do chirurgicznego mycia rąk.

Pytanie 1. Pakiet nr 1.

W związku z niejednoznacznym określeniem „w kolorze czerwonym, niebieskim lub żółtym” przy wszystkich rozmiarach pojemników oraz z uwagi na fakt, iż żaden z producentów nie posiada w swojej ofercie pojemników niebieskich w pełnej gamie pojemności, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymogu SIWZ, poprzez rezygnację z alternatywnego koloru niebieskiego dla pojemników: 3,5-4 l, 20 i 60 l. Pozostawienie dotychczasowych zapisów SIWZ uniemożliwia złożenie jakiejkolwiek ważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wyboru koloru niebieskiego pojemników we wszystkich pojemnościach, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Modyfikacja SIWZ z dnia 07.07.2017r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że modyfikuje zapisy  SIWZ:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy- pakiet nr 1

Zamawiający rezygnuje z wyboru koloru niebieskiego pojemników we wszystkich pojemnościach, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Poniżej poprawiony Załącznik nr 1 formularz cenowy- pakiety

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 12/07/2017r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12/07/2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zamówień Publicznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych