DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-81/2016                                                                           Wrocław, dnia  14.07.2017 r.

Dostawa sprzętu specjalistycznego do  urodynamiki dla Kliniki Urologii

nr sprawy: USK/DZP/PN-81/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania:

Pytanie 1. - dot. poz. 2 - Dwukanałowy cewnik do cystmoetrii.

Prosimy o doprecyzowanie asortymentu opisanego w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Produkt opisany w postępowaniu pod nazwą „Dwukanałowy cewnik do cystometrii” jest niejednoznaczny i uniemożliwia uczciwą ocenę złożonych ofert.

Jako firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do badań urodynamicznych oferujemy naszym odbiorcom ponad 20 wariantów „dwukanałowych” cewników do cystometrii różniących się średnicą (od 5 do 12 Fr) długością (od 200 do 650 mm) oraz materiałem z jakiego są wykonane (PEBAX lub PVC).

Złożenie w postępowaniu oferty kierując się wyłącznie ceną cewnika (jak najtańszy) może skutkować, że użytkownik nie będzie z niego zadowolony i wykonanie badania w niektórych przypadkach będzie mocno utrudnione.

Ogłoszone postępowanie jest dokładnym powtórzeniem przetargu z 2016 roku numer 
USK/DZP/PN-108/2016, w którym to postępowaniu w wyniku zadanych pytań Zamawiający doprecyzował zapis pozycji.

Opis pozycji z postępowania USK/DZP/PN-108/2016 po udzielonych odpowiedziach:

„Zamawiający wymaga dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 6Fr dł  650 mm  z materiału  PEBAX”

Odp. Zamawiający wymaga dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 6Fr dł

650 mm  z materiału  PEBAX”

Pytanie 2. - dot. poz. 3 - Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem.

Prosimy o doprecyzowanie asortymentu opisanego w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Produkt opisany w postępowaniu pod nazwą „Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem” jest niejednoznaczny i uniemożliwia uczciwą ocenę złożonych ofert.

Jako firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do badań urodynamicznych oferujemy naszym odbiorcom ponad 10 wariantów „dwukanałowych” cewników rektalnych z balonem różniących się średnicą (od 9 do 12 Fr), długością (od 150 do 400 mm), rozmiarem balonu (od wymiaru 7x20 mm do rozmiaru 15x75mm), materiałem z jakiego są wykonane cewniki (PEBAX lub PVC) oraz materiałem z jakiego wykonany jest balon (PVC lub POLIZOPREN).

Złożenie w postępowaniu oferty kierując się wyłącznie ceną cewnika (jak najtańszy) może skutkować, że użytkownik nie będzie z niego zadowolony i wykonanie badania w niektórych przypadkach będzie mocno utrudnione.

Ogłoszone postępowanie jest dokładnym powtórzeniem przetargu z 2016 roku numer 
USK/DZP/PN-108/2016, w którym to postępowaniu w wyniku zadanych pytań Zamawiający doprecyzował zapis pozycji.

Opis pozycji z postępowania USK/DZP/PN-108/2016 po udzielonych odpowiedziach:

„Zamawiający wymaga dwukanałowy cewnik rektalny z balonem, średnica cewnika 9Fr dł. cewnika- 400 mm,  rozmiar balonu 16x30, wykonany z materiału nie zawierającego LATEXU”

Odp.  Zamawiający wymaga dwukanałowy cewnik rektalny z balonem, średnica

cewnika 9Fr dł. cewnika- 400 mm,  rozmiar balonu 16x30, wykonany z

materiału nie zawierającego LATEXU”

Pytanie 3. - dot. poz. 4 - Elektroda EMG analna gąbkowa.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania oferty, w której zamiast elektrod gąbkowych zostaną zaoferowane elektrody powierzchniowe odpowiednie do posiadanego aparatu.

Uzasadnienie:

Produkt opisany w postępowaniu jest oferowany wyłącznie przez jednego dostawcę. Ponadto jest on sukcesywnie wycofywany ze stosowania w diagnostyce urodynamicznej. Państwa aparat jest dostosowany do używania elektrod powierzchniowych o numerze katalogowym 9021S0232 według katalogu producenta aparatu.

Ogłoszone postępowanie jest dokładnym powtórzeniem przetargu z 2016 roku numer 
USK/DZP/PN-108/2016, w którym to postępowaniu w wyniku zadanych pytań Zamawiający dopuścił Elektrody powierzchniowe EMG do aparatu DuetLogic.

O wymaganiu przez Zamawiającego elektrod powierzchniowych może świadczyć iż w kolumnie J.M. zamawiający podaje „op. 12 szt”.

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody powierzchniowe EMG do aparatu

DuetLogic.

Pytanie 4. - dot. poz. 5 - Dren pompy wodnej.

Prosimy o doprecyzowanie asortymentu opisanego w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Produkt opisany w postępowaniu pod nazwą „Dren pompy wodnej” jest niejednoznaczny i uniemożliwia uczciwą ocenę złożonych ofert.

Ogłoszone postępowanie jest dokładnym powtórzeniem przetargu z 2016 roku numer 
USK/DZP/PN-108/2016, w którym to postępowaniu w wyniku zadanych pytań Zamawiający doprecyzował zapis pozycji.

Opis pozycji z postępowania USK/DZP/PN-108/2016 po udzielonych odpowiedziach:

„Dren pompy wodnej do aparatu DuetLogic”

Odp. Zamawiający wymaga dren pompy wodnej do aparatu DuetLogic

Pytanie 5. - dot. poz. 7 zał. - Kopuła do czujników ciśnieniowych.

Prosimy o doprecyzowanie asortymentu opisanego w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Produkt opisany w postępowaniu pod nazwą „Kopuła do czujników ciśnieniowych” jest niejednoznaczny i uniemożliwia uczciwą ocenę złożonych ofert. Aparaty firmy Mediwatch/Medtronic/Dantec oferowane były z dwoma typami przetworników ciśnienia. Były to przetworniki wielorazowego użytku Novatrans model MEDEX MX860 lub jednorazowe przetworniki DPT-6000 model 6100.

Do wielorazowych przetworników MEDEX MX860 oferowane są przynajmniej trzy warianty kopułek. A mianowicie kopułka MX848 (DIS103 wg katalogu producenta aparatu) z końcówkami luer męską i żeńską, kopułka MX858 (9032P1011 wg katalogu producenta aparatu) z dwoma męskimi końcówkami luer oraz kopułka MX1572 (9032P1031 wg katalogu producenta aparatu) zakończona dwoma zaworami trójdrożnymi. Pośród użytkowników przetwornika MX860 najczęściej wykorzystywana jest kopułka MX1572.

Ogłoszone postępowanie jest dokładnym powtórzeniem przetargu z 2016 roku numer 
USK/DZP/PN-108/2016, w którym to postępowaniu w wyniku zadanych pytań Zamawiający doprecyzował zapis pozycji.

Opis pozycji z postępowania USK/DZP/PN-108/2016 po udzielonych odpowiedziach:

„Kopuła do czujników ciśnieniowych MX1572”

Odp. Kopuła do czujników ciśnieniowych MX1572”

Pytanie 6. - dot. poz. 1 - Linia manometryczna cienka. W komplecie – kraniki łączące trójdrożne 3/badanie oraz poz. 6 - Łącznik LUER-LOCK czerwony i niebieski.

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu zamiast dwóch pozycji 1 i 6 oferty na linie manometryczne z niebieskimi i czerwonymi końcówkami luer odpowiednio dla kanałów Pabd i Pves przy równoczesnym zaoferowaniu w poz. 7 kopułki MX1572 posiadającej dwa zawory trójdrożne.

Uzasadnienie:

Produkty opisany w postępowaniu w pozycjach 1, 6 i 7 są bezpośrednio ze sobą powiązane i wynikają ze stosowania w pozycji 7 kopułek MX848 lub MX858 oraz w pozycji 1 linii manometrycznej z bezbarwnymi złączami luer posiadającej kranik trójdrożny (produkt numer TUB według katalogu producenta aparatu). Pośród użytkowników przetwornika MX860 najczęściej wykorzystywana aktualnie jest kopułka MX1572 posiadająca dwa kraniki trójdrożne. Zastosowanie tej kopułki daje możliwość użytkownikowi wykorzystywanie zamiast linii manometrycznych posiadającej kranik trójdrożny (produkt numer TUB według katalogu producenta aparatu) oraz kolorowych niebieskich i czerwonych łączników luer linii manometrycznych kodowanych kolorystycznie kolorem linii lub kolorem łącznika luer (produkty PTTA-R oraz PTTA-B według katalogu producenta aparatu).

Ogłoszone postępowanie jest dokładnym powtórzeniem przetargu z 2016 roku numer 
USK/DZP/PN-108/2016, w którym to postępowaniu w wyniku zadanych pytań Zamawiający dopuścił linie manometryczne z niebieskimi i czerwonymi końcówkami luer przy zaoferowaniu kopułki MX1572.

Odp. Zamawiający dopuszcza kopułki MX1572.

Pytania:

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 5).

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z

przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, lub też nastąpi rozwiązanie umowy na podstawie ust. 6 zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Za opóźnienia w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż  10% wartości brutto opóźnionych w dostarczeniu poszczególnych partii towaru.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytania:

Pytanie 1, pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 4 (tj. Elektroda EMG analna gąbkowa) elektrodę powierzchniową do badań urodynamicznych kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego aparatem w ilości odpowiadającej ilości elektrod EMG analnych gąbkowych wymienionych w pozycji 4?

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody powierzchniowe EMG do aparatu

DuetLogic.

Pytania:

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Dotyczy pakietów 23,25,27,31A -

tymczasem w formularzach cenowych jest mowa o Pakiecie 1, 2 i 3.

Odp. Zamawiający informuje , że nastąpiła omyłka dot. nr pakietów. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Dotyczy pakietów; pakiet nr 1,pakiet nr 2 podpakiet 1,2,3,pakiet nr 3.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych