Sygn. USK/DZP/PN-91/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-16

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK na okres 24 miesięcy

USK/DZP/PN-91/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dotyczy pakietu 1

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 3 ze szwem o długości 70 cm z igła 37 mm 1/2 koła okragłą i grubości szwu 2/0?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Dotyczy pakietu 2

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 ze szwem o długości 70 cm z igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca  i grubości szwu 2/0?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- w pozycji nr 5 ze szwem o długości 70 cm z igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca  i grubości szwu 3/0?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Dotyczy pakietu 3

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 14 ze szwem o długości 70 cm z igła 30 mm igła haczykowata typu”J”o zakończeniu krótkim tnącym , wzmocnioną  i grubości szwu 1?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Dotyczy pakietu 10

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 16 ze szwem o długości 75 cm z igła 2 X 13 mm 1/2 koła okrągłą  i grubości szwu 5/0?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- w pozycji nr 22 ze szwem o długości 75 cm z igła 2 X 10 mm 1/2 koła okrągłą  i grubości szwu 6/0?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych