Sygn. USK/DZP/PN-91/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-16

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK na okres 24 miesięcy

USK/DZP/PN-91/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie dot. Pakietu Nr 12A poz. 1

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 01, 02 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą?

ZAMAWIAJĄCY NIEDOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 03 dopuści szew o długości nici 70cm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 01 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną oraz długości nici 70cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Z ZACHOWANIEM POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 01 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną 24mm oraz długości nici 70cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Z ZACHOWANIEM POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 07 dopuści szew długości nici 70cm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 04, 06, 09 dopuści podwiązki pakowane 6x45cm z jednoczesnym przeliczeniem (podwojeniem) wymaganych przez Zamawiającego ilości saszetek?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 11, 23 dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 13, 17, 23, 24 dopuści szew o długości nici 90cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 13 dopuści szew z igłą wzmocnioną, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 18 dopuści szew z igłą o długości 70mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 32 dopuści szew z nicią o długości 75cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 40 dopuści szew z igłą o długości 6mm oraz długości nici 15cm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 dopuści szew z igłą wzmocnioną, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia?

ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 9, 13 dopuści szew z nicią o długości 75cm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 14 dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 1 dopuści szew z igłą o długości 22mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 16 dopuści szew o zabarwieniu zielonym?

NIE MA TAKIEJ POZYCJI W FORMULARZU CENOWYM

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 dopuści szew z igłą o długości 26mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 6, 9 dopuści szew z nicią o długości 75cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 13 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą o długości nici 75cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 75 CM, NIE DOPUSZCZA IGŁY ODWROTNIE TNACEJ

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 20 dopuści szew o grubości nici USP 5/0?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 32 dopuści szew z igłą szpatułką o długości 6,4mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 3, 4 dopuści szew o długości nici 250cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 7 dopuści szew o długości igły 35mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 12 dopuści szew  z igłą o krzywiźnie 3/8 koła?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 13 dopuści szew z igłą o długości 8mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych