Sygn. USK/DZP/PN-118/2017	                                                   	   		  	Wrocław, 2017-10-31.

Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, 4 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2017 r. poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w pakiecie nr 4, 7, 16, 30:

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że odrzuca ofertę Wykonawcy SUN-MED. Spółka Cywilna  ul. Franciszkańska 104/112, 91-845  Łódź  w pakiecie nr 4.

Zamawiający w formularzu cenowym – zał. nr 1 do SIWZ  wymagał w pakiecie nr 4  zaoferowania staplera prostego 60mm, automatycznie zamykanego, ze zszywką zbliżoną w kształcie do prostokąta, wysokość zszywki 4,5 – 4,8 mm, sterylny.

W załączonym do oferty  formularzu cenowym –zał. Nr 1  zaproponowano stapler z innym typem zamknięcia.

Uzasadnienie faktyczne; jej treść nie odpowiada treści   specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych

Wynik dostępny na stronie:  www.usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych