Sygn. USK/DZP/PN-118/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-08-24

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  Przetarg –dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego  na Blok Operacyjny –wyczerpanie asortymentu,  Nr sprawy: USK/DZP/PN-118/2017

Pakiet nr 7

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zszywek o kształcie w przekroju zbliżonym do koła, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 15

Podpakiet nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worka do pobierania próbek metodą laparoskopową w rozmiarze 19x23 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 30

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry  z niepodrażniającym atramentem fioletowym  w zestawie  z 15 cm linijką ?

Odpowiedź :  Tak.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek  uwzględnienia  ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych