Sygn. USK/DZP/PN-128/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-09-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – dogrywka, wyczerpanie

USK/DZP/PN-128/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  1000 o wskaźniku refrakcji  1,405, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz. 2 wymaga oleju o  parowalności mniejszej niż 0,1% (3 godziny w 175 st.C), o dystrybucji długości łańcuchów cząsteczkowych  o odchyleniu standardowym długości łańcuchów mniejszym niż 0,02%,?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz. 2 wymaga oleju silikonowego o przydatności do użytkowania co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.12  dopuści jako równoważną ofertę na hydroxymetylocelulozę w ampułkostrzykawce  o następującej charakterystyce: pojemność  2ml, lepkość  3000-4500 mPa-s, osmolarność 250-350 mOsmol/l , pH 6,0-7,8 , podwójnie filtrowana, o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur przechowywania od +2° C  do +35° C ?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych