DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-113/2017                                                                                          Wrocław, dnia  12.10.2017 r.

Dotyczy: DOSTAWY SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY

Nr sprawy: USK/DZP/PN-113/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Pakietu nr 17

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów długości 25cm dla średnic 18-24.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 18

- Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów protezę rozwidloną dwustronnie welurowaną, uszczelnią żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm, w rozmiarze 16/8mm i długości 45cm?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 19

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem, o grubości ściany 0,55mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 długości protezy 40cm jako długości minimalnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów protezy długości 45cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 21

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych poliestrowych, powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE bez powleczenia heparyną, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem i/lub heparyną.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

- Prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 21 do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 22

- Prosimy o dopuszczenie w podpakiecie nr 1 w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnianych żelatyną, gdzie dodatkowo każde włókno powlekane jest monomerem PTFE, rozmiar 75x15mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie w podpakiecie nr 2 w miejsce pierwotnych parametrów łat dwustronnie welurowanych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, rozmiar 70x15mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 15 podpakietów: 1-5, 10-21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 35-36, 38, 40-41, 44

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru z 5% wartości niezrealizowanego zamówienia na 0,5%?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za nieprzystąpienie lub przerwanie wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego z 20% na 10%?

Odpowiedzi: Zapisy umowy -  zgodnie  z SIWZ.

Dotyczy pakietu 15 podpakietów: 1- 5, 10-14, 30

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 5 dni na 10 dni?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Dotyczy pakietu 15 podpakietów: 15-21, 23, 25-27, 29, 32, 35, 36, 38, 40-41, 44

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 5 dni do 4 tygodni?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 15:

- Czy w ramach pakietu nr 15 podpakietu nr 15 Zamawiający wymaga następującego trokara: Trokar laparoskopowy, rozbieralny, wielorazowy, kompletny, złożony z:

- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny , śr. 6 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia insuflacji, oznaczenie kolorystyczne średnicy, z mocowaniem bagnetowym zaworu trokara;

- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, zewnętrzną uszczelkę silikonową oznaczoną kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara;

- gwóźdź: ostry, piramidalny, oznaczony kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara ?

Odp. Wymaga.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 25:

- Czy w ramach pakietu nr 15 podpakietu nr 25 Zamawiający wymaga następującego trokara:

Trokar laparoskopowy, rozbieralny, wielorazowy, kompletny, złożony z:

- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny , śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia insuflacji, oznaczenie kolorystyczne średnicy, z mocowaniem bagnetowym zaworu trokara;

- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, zewnętrzną uszczelkę silikonową oznaczoną kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara;

- gwóźdź: ostry, piramidalny, oznaczony kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara ?

Odp. Wymaga.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 16:

7.   Czy w ramach pakietu nr 15 podpakietu nr 16 Zamawiający wymaga kleszczy laparoskopowych chwytających, śr. 10 mm, dł. 36 cm, dwie bransze ruchome z ząbkami, długość branszy 34 mm, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:

- wkład roboczy branszy,

- uchwyt metalowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki,

- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia?

Odp. Wymaga.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 29:

- Czy Zamawiający dopuści płyn zabezpieczający optykę laparoskopową przed zamgławianiem śródoperacynym, w opakowaniach po 25ml?

Odp. Wymaga.

Pakiet 17, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych o grubości ściany 0,49mm oraz długości 40 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet 17, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych rozwidlonych o grubości ściany 0,49mm oraz długości 50, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy rozwidlonej o średnicy odnóg 8mm, pnia głównego 16mm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych