DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-113/2017                                                                           Wrocław, dnia  11.10.2017 r.

Dotyczy: DOSTAWY SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY

Nr sprawy: USK/DZP/PN-113/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 2

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 26 mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 29 mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 32 mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera skórnego jednorazowego ze zszywkami dającymi zamknięcie 6,4mmx4,0mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 15 Podpakiet nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worka do pobierania próbek metodą laparoskopową w rozmiarze 19x23 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 30

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego markera  do pisania po skórze pacjenta ze standardowa końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera,  w komplecie z linijką  z podziałką co 1 mm do 15 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami w rozmiarze 7,2mm x 4,9mm lub 5,9mm x 3,9mm?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Zadanie nr 2, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet 8 podpakiet nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki pakowanej po 3 szt. z podaniem ceny za sztukę?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych