Sygn. USK/DZP/PN-150/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-10-02

Dotyczy:  ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH DOSPRZĘTOWIENIA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DLA DOROSŁYCH

USK/DZP/PN-1508/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop o kącie patrzenia 110 stopni?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop, którego wymiar dystalny to 5,2 mm?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop o wygięciu końcówki: w górę 1800 , w dół 1000 ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop o głębokości widzenia 5-50 mm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener do sterylizacji i przechowywania bronchofiberoskopu, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem fiberoskopu, perforowane, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła LED o żywotności świecenia minimum 50 000 godzin, zasilane akumulatorowo?

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §9, pkt. 7 wzoru umowy na następujące brzmienie:

§9

6. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 8, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §12, pkt. 1,2,3,4,5,8 wzoru umowy na następujące brzmienie:

§12

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ZGODNIE Z SIWZ

2. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

ZGODNIE Z SIWZ

3. Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu.

ZGODNIE Z SIWZ

4. Za opóźnienie w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

ZGODNIE Z SIWZ

5. Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  0,2 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

ZGODNIE Z SIWZ

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7.

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych