## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp. | ASORTYMENT | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | vat | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
Poz12 | Pałeczka do wymazów w probówce, sterylna, bez podłoża | szt. | 5000
Poz13 | Paski 2-parametrowe do oznaczania glukoza-aceton | op. a 100szt. | 10
Poz15 | Test do szybkiego, nie inwazyjnego, wykrywania in vitro płynu owodniowego w wydzielinie z pochwy u kobiet w ciąży, immunologiczno-chromatograficzny. Test ma służyć fachowym pracownikom opieki zdrowotnej,w wykrywaniu pęknięcia błon płodowych u kobiet w ciąży , u których podejrzewa się takie pęknięcie. Niezależny od flory bakteryjnej pochwy, wykrywalność w ciąży min. od 22 tyg. bezpieczny i prosty sposób użycia. Czułość od 98,9% do 100%, Swoistość od 99,1 do 100%. | op. a 10szt. | 40
Poz16 | Szkiełka podstawowe szlifowane 76x26x1mm | op. a 50szt. | 420
Poz17 | Paski do pomiaru pH w pochwie. Łatwe w użyciu z natychmiastowym odczytem wyniku; pojedyncze- nie złączone ze sobą, w opakowaniu zbiorczym; z materiałów nierozpuszczalnych w środowisku wilgotnym; | op. a 100szt | 10
[6 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp. | ASORTYMENT | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | wartość netto | vat | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
Poz 7 | Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER R35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Krawędź tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | op.=50szt | 25
Poz 8 | Żyletki mikrotomowe C-35, do skrawania w kriostacie, długość ostrza 80mm | op.=20szt | 3
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości, należy odpowiednio przeliczyć ilość.