## 5
pakiet nr 5 - Stenty kobaltowo-chromowe do naczyń nerkowych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo-chromowy, system RX, kompatybilne z introduktorem 5F dla wszystkich rozmiarów, dlugość 12-18mm, średnice 4,0-7,0mm co 0,5mm; niski profil stentu, cisnienie RBP 14 atm., kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wysoka siła radialna | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
Komis

## 8
pakiet nr 8 - Bioresorbowalny stent uwalniajacy lek
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Bioresorbowalne rusztowanie naczyn wieńcowych ulegajace bioresorpcji pokryte lekiem - pochodna sirolimusa. Kompatybilny z cewnikiem 6F | szt | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
Komis

## 13
pakiet nr 13
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Poz.3 | Introducery • długość 11 cm dostępne średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F • długość 23 cm dostępne średnice wewnętrzne 6F, 7F, 8F, 9F • zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory • ramię boczne z kranikiem • wysoka odporność na zagięcia i załamania, • zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości • teleskopowy układ rozszerzający • gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką • atraumatyczna końcówka • możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60° • w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, krótki prowadnik (w introducerach krótkich również igła na specjalne zamówienie w cenie kompletu), w introducerach długich dodatkowo obturator | szt | 1200
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0

## 30
pakiet nr 30 – Prowadniki 0,035 o wzmożonej sztywności
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | - Prowadniki o wzmożonej sztywności, stalowe, pokryte PTFE - końcówka prowadnika w kształcie J, długość 1,5mm - grubość prowadnika 0,035cala - długość prowadnika 260cm - 5cm miękki segment na początku prowadnika | szt | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0

## 32
PAK. 32 MIKROCEWNIKI DO CTO
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mikrocewnik do CTO • mikrocewnik wykonany ze stali • szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany • długość użytkowa szaftu 135cm • szaft taperowany: średnica końcówki 1,8F, średnica szaftu 2,1F • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • posiada system bezpieczeństwa zapobiegający ukręceniu się cewnika w pacjencie • średnica wewnętrzna szaftu 0,018”, średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • marker platynowy na końcówce dystalnej zapewniający dobrą widoczność w skopii | szt | 10
| suma |  |  |  |  | 0 | 0

## 33
pakiet nr 33 – Introduktory dotętnicze zbrojone
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Introducery dotętnicze zbrojone: 1. średnicy 5-11F i długośći 11-80cm 2. dostosowane do prowadników 0,035” 3. ramię boczne z kranikiem | szt | 10
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0

## 42
pakiet nr 42 cewnik do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Cewnik do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej 7F, 8F, 9F, objętość 30,40,50cc. Cewnik kompatybilny ze sterownikiem pomp Arrow AutoCat2. Zestaw prowadników o długości 75cm, dwie koszulki dotętnicze, jedna z portem bocznym, zlącze swiatlowodowe | szt | 15
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
0

## 43
pakiet nr 43 butle do systemu kontrapulsacji Arrow
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | butle helowe do systemu kontrapulsacji Arrow | szt | 4
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0

## 46
pakiet nr 46 Kleszczyki do usuwania ciał obcych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kleszczyki do usuwania wewnatrznaczyniowego ciał obcych, 3F | szt | 2
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0