| lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf RTG | Artis Zee Ceiling | 18358/11 | 146844 | Ponadreg. Centrum Chir. Endowaskularnej | 2010 | SIEMENS | 6 mies. | 2018-02-17 |
|  | Stacja postprocessingowa do rekonstrukcji 3D | SyngoXWP |  | 8642 |  |  |  |  |  |
| 2 | Angiograf RTG jezdny z ramieniem C | Arcadis Avantic | 18058/10 | 32467 | Blok Op. Chirurgii Naczyniowej | 2010 | SIEMENS | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| 3 | Angiograf RTG z panelem cyfrowym | Axiom Artis | 15685/10 | 55424 | Pracownia Naczyniowa | 2007 | SIEMENS | 6 mies. | 2017-12-16 |
|  | Stacja postprocessingowa do rekonstrukcji 3D | SyngoMMWP |  | 11662 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat mammograficzny | Mammomat 3000 Nova, model: 06431832 | 15686/10 | 12029 | Pracownia RTG (UPS-Bud. J1, 1 piętro) | 2007 | SIEMENS | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| 5 | aparat RTG | Axiom Aristos | 15688/10 | 1125 | Pracownia RTG | 2007 | SIEMENS | 12 mies. | 2018-01-02 |