Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakiet nr 11 - Cewniki do kontrapulsacji

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się do Zamawiającego 
z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakiet nr 11 - Cewniki do kontrapulsacji poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów wprowadzających do balonu z poz.1, w składzie: dwie koszulki introduktora z zastawką hemostatyczną, trzy rozszerzacze,  igła punkcyjna 18G, dwa prowadniki 0.025” x 175cm, kranik trójdrożny, skalpel.

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy Pakiet nr 11 - Cewniki do kontrapulsacji poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania prowadników 0.025”, długość 175cm do wprowadzania balonu do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej.

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy Pakiet nr 11 - Cewniki do kontrapulsacji poz.1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej z szaftem cewnika zbrojony stalowym splotem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych