Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez aorty wstępującej zintegrowanych z zastawką dwupłatkową aortalną w rozmiarach od 21mm do 29mm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2 do pakietu nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli jedynie w rozmiarze 15 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3 do pakietu nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssawek jedynie w rozmiarze 20 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4 do pakietu nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punkcie A. ventów z PVC w rozmiarach 16 i 18 Fr, a w punkcie B. ventów silikonowych w rozmiarach 16 i 20 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5 do pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż kaniul bez zastosowania komisu?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6 do pakietu nr 24, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 31,8 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 7 do pakietu nr 24, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z:

- 1 igły Seldingera 18 ga,

- 1 rozszerzacza 8/10 Fr, 1 rozszerzacza 12/14 Fr i 1 rozszerzacza 16/18 Fr,

- 1 prowadnika - 100 cm,

- 1 ostrza do skalpela nr 11,

- strzykawki 10 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8 do pakietu nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łączników dwudrożnych o długości 23 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9 do pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kardioplegii zgodnego z załączonym rysunkiem? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych