Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			  					 Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 10 poz.1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stabilizatorów tkankowych od światowego lidera – firmy , nisko-profilowych, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione. Poniżej przedstawiamy oferowane parametry techniczne i  prosimy o ich akceptację:

Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego

Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna

Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych

Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia

Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych

Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie, rotacja ramienia oraz końcówki stabilizatora o 360 stopni

Dwa zestawy ssące o regulowanej sile ssania do podtrzymywania podciśnienia - zgodnie z SIWZ

Część ssąca stabilizatora atraumatyczna, podzielona na cztery komory

System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą

Stabilizator jednorazowego użytku z tytanowym ramieniem dostarczonym na czas trwania kontraktu – ilość według potrzeb oddziału

Stabilizator przystosowany do pracy z kompatybilnym retraktorem dostarczanym do siedziby Zamawiającego w ilości określonej w SIWZ (nie posiada dodatkowo „integralnej ramy haka” jak określono w SIWZ lecz jest niezależnym, osobnym elementem dostarczonym do siedziby Zamawiającego);

Pojedyncze, sterylne opakowanie oraz karton zewnętrzny zabezpieczający opakowanie papier – folia na każdy stabilizator jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 10 poz.4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stabilizatorów koniuszkowych od światowego lidera – firmy , nisko-profilowych, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione. Poniżej przedstawiamy oferowane parametry techniczne i  prosimy o ich akceptację:

Stabilizator koniuszkowy przeznaczony do podtrzymania koniuszka serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego

Część ssąca stabilizatora o kształcie piramidy, wykonana z materiału atraumatycznego

Stabilizator przystosowany do pracy z oferowanym rozwieraczem klatki piersiowej

System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą – dren podstawowy oraz dodatkowa przedłużka

Ruch ramienia płynny, możliwa rotacja ramienia po zamontowaniu systemu na rozworze klatki piersiowej;

Stabilizator jednorazowego użytku z tytanowym ramieniem dostarczonym na czas trwania kontraktu – ilość według potrzeb oddziału

Ramię przegubowe dostosowane do stabilizatorów koniuszkowych o uniwersalnej konfiguracji, tzn., dające możliwość podłączenia haków mitralnych i aortalnych wielorazowego użytku wykorzystywanych do standardowych zabiegów zastawkowych;

Pojedyncze, sterylne opakowanie typu papier – folia + opakowanie zewnętrzne, zabezpieczające;

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3. Dotyczy Zadania 17 poz.1

Prosimy o akceptację kaniul żylnych dwustopniowych o długości 40cm (wymagane 38,1cm), wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ;

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4. Dotyczy Zadania 17 poz.2

Prosimy o akceptację kaniul żylnych o długości 39cm (wymagane 38,1cm), wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ; RÓŹNICA <1CM nie wpłynie na wartość użytkową produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne;

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 5. Dotyczy Zadania 25 poz.1

Prosimy o dopuszczenie kaniul o długości 24cm (wymagane 20cm) ze względu na dłuższą, wygodniejszą rączkę PCV niż opisana w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 6. Dotyczy zadania 31:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego pod względem jakości, wygody użytkowania jak i ceny - zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówek do pomiarów ACT od amerykańskiego producenta, bezpiecznych w użytkowaniu, wykonanych z materiału PCV medycznego, nie wymagających mieszania, dla których odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników jest najniższe na rynku i wynosi zaledwie 3,50% (ze względu na opatentowana technologie zastosowania trzech zamiast jednego reagenta w probówce). Nasz produkt jest rozpoznawany i rekomendowany przez ponad połowę ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce, Elektrofizjologii  jak i Pracowni Hemodynamicznych. Niniejsza zgoda pozwoli na zaoferowanie produktu konkurencyjnego, z pewna korzyścią ekonomiczną dla Szpitala, który będzie mógł dokonać wyboru spośród szerszej gamy ofert. W obecnym brzmieniu tylko jedna firma jest w stanie zaoferować wymieniony z SIWZ produkt.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 7. Dotyczy zadania 51:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również sensorów do oksymetru tkankowego nowszej generacji (w stosunku do opisu z Załącznika do SIWZ). Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie będzie się wiązała nie tylko z możliwością wyboru spośród szerszej gamy ofert - gwarantując przy tym znaczną korzyść ekonomiczną dla Zamawiającego,  ale przede wszystkim - mając na uwadze dobro pacjentów – możliwość zaoferowania sensorów do oksymetru o najnowszej technologii, której główny aspekt korzyści klinicznych opisujemy poniżej:

1) Pomiar jest liczbą absolutną, zatem wynik odczytywany na monitorze nie musi być w żaden sposób interpretowany przez Zespół, jest on bowiem konkretną liczbą wyrażoną w procentach a nie jedynie trendem pomiarów (jak oferuje firma dopuszczona w niniejszym postępowaniu);

2) Odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników  wynosi  jedynie 3,40% (podczas gdy dla technologii opisanej w SIWZ odchylenie standardowe sięga aż 18-20% - stąd mogą to być jedynie trendy pomiarów a nie wartości absolutne);

3) Pomiar nie wymaga wstępnej linii odniesienia czyli bazy pomiaru - to w zasadzie najważniejsza różnica technologiczna. LINIA ODNIESIENIA MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ U WIELU PACJANTÓW. Na poziom utlenowania krwi mogą wpływać między innymi: przyjmowane przez pacjenta leki, podawany tlen, upośledzone funkcje serca lub płuc i wiele innych czynników. W takich przypadkach zdefiniowanie „normalnego” poziomu bazowego może okazać się niezwykle problematyczne a wręcz niemożliwe. Liniowa dokładność pomiarów na poziomie min.0.09  udokumentowana publikacjami.

W związku z przytoczonymi tu argumentami merytorycznymi prosimy o dopuszczenie ww. sensorów do oksymetru z uwzględnieniem faktu, że na czas trwania Umowy udostępnimy Szpitalowi jeden kompatybilny aparat do oksymetrii – aparat z ekranem dotykowym, waga <6kg, 4 kanały pomiarowe w atrakcyjnej cenie w ramach dzierżawy;

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych