Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii 22 szt. myjni chirurgicznych Bloku Operacyjnego na 1 piętrze bud. J

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii 22 szt. myjni chirurgicznych Bloku Operacyjnego na 1 piętrze bud. J. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona m.in. następujące czynności:

##### Wymiana 30 szt. elektrozaworów,

##### Wymiana 15 szt. termoregulatorów,

##### Wykonanie przeglądów serwisowych z regulacją podzespołów,

- Uruchomienie urządzeń,

- Kontrola poprawności pracy urządzeń.

- Gwarancja na wykonane prace i zamontowane urządzenia i aparaty min. 12 m-cy.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Termin wykonania prac – do 21 dni od podpisania umowy