## pakiet 1
Pakiet 1 - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne I
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Płaszcz ssąco-płuczący do przemywania czoła optyki, rozmiar 4,8x6 mm, długość rob. 14 cm, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą typu Clearvision II prod. Karl Storz i z optyką nosową o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30° | szt. | 1
2 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER do zachyłka zębodołowego zakrzywione do dołu, bransza nieruchoma zakrzywiona pod kątem 115°, rozwarcie branszy ruchomej do 140°; długość rob. 10 cm, tubus ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania wnętrza podczas mycia | szt. | 2
3 | Dłuto COTTLE, płaskie, proste, z podziałką, szerokość 6 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 1
4 | Dłuto COTTLE, płaskie, proste, z podziałką, szerokość 4 mm, dł. 18,5 cm - 4 szt. | szt. | 1
5 | Optyka do chirurgii nosa i zatok nosowych, kąt patrzenia 0°, długość 18 cm, średnica 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w: | szt. | 2
układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,
oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach,
kompatybilna z płaszczem ssąco - płuczącym do przemywania czoła optyki z poz.1
6 | Instrument KRAUSE do wymiennych pętli nosowych, wyposażony w obejmy na trzy palce, rozbieralny, długość 25 cm | szt. | 1
7 | Frez do zatok nosowych z końcówką robocza w postaci kulki diamentowej o śr. 3,6 mm; tubus o średnic 4 mm i długości 12 cm zagięty pod kątem 70°, sterylny, jednorazowy, pakowany po 5 szt., kompatybilne z shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego - 1 opk. | szt. | 1
8 | Frez do zatok nosowych z końcówką robocza cylindryczną o śr. 3,6 mm; tubus o średnic 4 mm i długości 12 cm zagięty pod kątem 55°, sterylny, pakowany po 5 szt., kompatybilne z shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego - 1 opk. | szt. | 1
9 | Frez do zatok nosowych z końcówką robocza cylindryczną o śr. 3 mm; tubus o średnic 4 mm i długości 12 cm zagięty pod kątem 40°, sterylny, pakowany po 5 szt., kompatybilne z shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego - 1 opk. | szt. | 1
10 | Imadło RYDER, długość 15 cm, bransze z wkładkami z węglika wolframu, bardzo delikatne | szt. | 2
11 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm, tubus ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania wnętrza podczas mycia | szt. | 2
12 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm, tubus ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania wnętrza podczas mycia | szt. | 2
13 | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza proste, długość robocza 23 cm, tubus ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania wnętrza podczas mycia | szt. | 1
14 | Ochraniacz na zęby, silikonowy, autoklawowalny, z możliwością użycia wraz z ochraniaczem metalowym | szt. | 3
15 | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
16 | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
17 | Kaniula iniekcyjna do strzykawek, wyposażona w przyłącze LUER-Lock, śr. wew. 0,8 mm, długość rob. 23 cm - 3 szt. | szt. | 1
18 | Wielorazowy uchwyt zamienny do zestawu do ostrzykiwania krtani -1 szt. | szt. | 1
19 | Wielorazowy zamienny uchwyt do strzykawek, kompatybilny z uchwytem do ostrzykiwania krtani opk. 3 szt. - 2 opk. | szt. | 2
20 | Imadło HEGAR, długość 18 cm, bransze z wkładkami z węglika wolframu | szt. | 2
21 | Mikroimadło DRAF, długość 16,5 cm, bransze bardzo drobne, matowione, uchwyty na palce polerowane | szt. | 1
22 | Imadło, długość 17 cm, bardzo delikatne, lekko sprężynujące | szt. | 2
23 | Retraktor do łuków podniebiennych NAGER długość 21 cm | szt. | 1
24 | Igła uszna WULLSTEIN, średnio zakrzywiona, długość 16,5 cm | szt. | 2
25 | Nóż uszny okrągły, zagięty 45°, średnica 2 mm, długość 16 cm | szt. | 3
26 | Nożyczki uszne BELLUCCI, delikatne, długość ostrza 8 mm, długość rob. 8 cm | szt. | 6
27 | Instrument uszny typu Pick, zagięty 90°, długość haczyka 0,6 mm, długość instrumentu 16 cm | szt. | 2
28 | Instrument uszny typu Pick, zagięty 90°, długość haczyka 0,4 mm, długość instrumentu 16 cm | szt. | 2
29 | Nóż sierpowaty PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, długość 16 cm | szt. | 2
30 | Nóż uszny POLITZER, zagięty, delikatny, długość rob. 7,5 cm | szt. | 6
31 | Rurka ssąca, cylindryczna, z przyłączem LUER, śr. zew. 0,7 mm, długość 9 cm | szt. | 2
32 | Rurka ssąca, cylindryczna, z przyłączem LUER, śr. zew. 1 mm, długość 9 cm | szt. | 2
33 | Rurka ssąca, cylindryczna, z przyłączem LUER, śr. zew. 1,5 mm, długość 9 cm | szt. | 2
34 | Rurka ssąca, cylindryczna, z przyłączem LUER, śr. zew. 2 mm, długość 9 cm | szt. | 2
35 | Rurka ssąca BARON, zagięta, z uchwytem i otworem odcinającym, z przyłączem LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 7,5 cm | szt. | 2
36 | Rurka ssąca BARON, zagięta, z uchwytem i otworem odcinającym, z przyłączem LUER-Lock, śr. zew. 1,7 mm, dł. rob. 7,5 cm | szt. | 2
37 | Rurka ssąca BARON, zagięta, z uchwytem i otworem odcinającym, z przyłączem LUER-Lock, śr. zew. 2,3 mm, dł. rob. 7,5 cm | szt. | 2
38 | Rurka ssąca, zagięta, wyposażona w uchwyt na palce z otworem odcinającym, z przyłączem LUER, śr. zew. 2,5 mm, długość robocza 9 cm | szt. | 2
39 | Kleszcze do zaciskania drutu McGEE, bransze proste, długość robocza 8 cm - 2 szt. | szt. | 1
40 | Kleszcze nosowe koagulacyjne, bipolarne, rozbieralne: tubus, wkład roboczy, rękojeść; bransze zagięte dystalnie do góry 45°, szer. 2 mm, śr. tubusa 3,4 mm, długość 14 cm - 1 szt. | szt. | 1
41 | Łyżeczka LEMPERT do wyrostka sutkowatego, rozmiar 000, długość 21 cm - 1 szt. | szt. | 1
42 | Łyżeczka LEMPERT do wyrostka sutkowatego, rozmiar 0, długość 21 cm - 1 szt. | szt. | 1
43 | Nożyczki, bardzo delikatne, zakrzywione, dł. 10 cm - 3 szt. | szt. | 3
44 | Nożyczki COTTLE, zakrzywione, dł. 10,5 cm - 2 szt. | szt. | 2
45 | Nożyczki GOOD-SCHWECKENDIEK, ostrza ząbkowane, dł. 19,5 cm - 3 szt. | szt. | 2
46 | Nożyczki WULLSTEIN, zakrzywione, końcówki ostre/ostre, dł. 14 cm - 2 szt. | szt. | 2
47 | Nożyczki FISCH, delikatne, zakrzywione, końcówki ostre/ostre, dł. 10,5 cm - 2 szt. | szt. | 2
48 | Praska kostna TOLSDORFF, okrągła - 1 szt. | szt. | 1
49 | Raszpla nosowa, dwustronna, rozm. 3 i 4, wzmacniana węglikiem wolframu, gruboziarnista i średnia, dł. 20,5 cm - 1 szt. | szt. | 1
50 | Nożyczki WALTER, zagięte, długość 10 cm - 2 szt. | szt. | 2
51 | Nożyczki STEVENS, zakrzywione, długość 10,5 cm - 3 szt. | szt. | 3
52 | Nożyczki FISCH, delikatne, zakrzywione, końcówki ostre/ostre, dł. 10,5 cm - 2 szt. | szt. | 2
53 | Nożyczki WULLSTEIN, zakrzywione, końcówki ostre/ostre, dł. 14 cm - 2 szt. | szt. | 2
54 | Haczyk JOSEPH, dwuzębny, ostry, szerokość 5 mm, 15 cm - 2 szt. | szt. | 2
55 | Kaniula ssąca do nosogardła, z możliwością koagulacji monopolarnej, koniec dystalny zakrzywiony do góry, śr. zew. 4 mm, długość 15 cm - 1 szt. | szt. | 1
56 | Dłuto typu Cottle, płaskie, z podziałką, proste, szer. 12mm, dł. 18,5cm | szt. | 1
57 | Osteotom typu Rubin, płaski, prosty, rogi zaokrąglone, z uchwytem na palce, szer. 14mm, dł. 16,5cm | szt. | 1
58 | Imadło typu Kleinsasser, bransze proste, ząbkowane, rozm. 1,8x3,5cm, dł. rob. 23cm, uchwyt z zapinką | szt. | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany |  |  |  | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |  |  | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |  |  | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. |  |  |  | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |  |  | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |  |  | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |  |  | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |  |  | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . |  |  |  | TAK,
6 | Narzędzia z naniesionym laserowo napisem - napis zostanie ustalony przy złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego |  |  |  | TAK,
1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

## pakiet 2
Pakiet 2 - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne II
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowa praska do powięzi | szt. | 1
2 | Wielorazowa końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,2 mm i długości 70 mm | szt. | 4
3 | Wielorazowa końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm | szt. | 4
4 | Wielorazowa końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm | szt. | 4
5 | Wielorazowa końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm | szt. | 4
6 | Wielorazowy wziernik uszny regulowany od 5 do 11 mm | szt. | 1
7 | Wielorazowy wziernik uszny typu Hartmann o średnicy 4,0 mm | szt. | 3
8 | Wielorazowy wziernik uszny typu Hartmann o średnicy 4,5 mm | szt. | 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany |  |  |  | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |  |  | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |  |  | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. |  |  |  | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |  |  | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |  |  | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |  |  | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |  |  | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . |  |  |  | TAK,
6 | Narzędzia z naniesionym laserowo napisem - napis zostanie ustalony przy złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego |  |  |  | TAK,
6.1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

## pakiet 3
Pakiet 3 - Narzędzia wielorazowe i jednorazowe chirurgiczne III
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Prowadnica typu 7270, wielorazowa, do miarek do systemu Provox prod. ATOS Medical | szt. | 1
2 | Miarka jednorazowa typu 7271 do systemu Provox prod. ATOS Medical, op=5szt. | szt. | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## pakiet 4
Pakiet 4 - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne IV
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typu Baby-Adson odgięte, dł. 140mm, skok ząbków 0,7mm | szt. | 1
2 | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typu Micro-Adson odgięte, dł. 140mm, skok ząbków 0,5mm | szt. | 1
3 | Nożyczki preparacyjne proste, dł. 130mm, ostrza tępo tępe | szt. | 2
4 | Watotrzymacz śr. 1mm, dł. 140mm, końcówka spiralna | szt. | 8
5 | Kaniula ssąca typu Frazier śr. 2,3mm | szt. | 4
6 | Kaniula ssąca typu Frazier śr. 2,7mm | szt. | 4
7 | Kaniula ssąca typu Frazier śr. 3,3mm | szt. | 4
8 | Kaniula ssąca typu Frazier śr. 4,0mm | szt. | 4
9 | Kaniula ssąca typu Frazier char.15 dł. 110mm | szt. | 4
10 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Adson dł. 175mm | szt. | 8
11 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Troeltsch, odgięta kolankowo, dł. 100mm, ząbkowana | szt. | 8
12 | Raspator ssący bagnetowy 4mm, dł. 200mm | szt. | 3
13 | Disektor i raspator do tonsilektomii typu Henke, dł. 235mm, szer. 12mm | szt. | 1
14 | Mikro-igła prosta perforator | szt. | 3
15 | Mikroszczypki chirurgiczne otologiczne typu Hough proste 1x5mm, dł. części pracującej 70mm | szt. | 1
16 | Kleszcze do kości sitowej typu Watson-Wiliams zębate, dł. części pracującej 110mm | szt. | 1
17 | Kaniula ssąca typu Fromby, dł. 210mm | szt. | 3
18 | Mikrokaniula ssąca typu Plester śr.2,5mm z końcówką typu luer | szt. | 3
19 | Mikrokaniula ssąca typu Plester śr.2,0mm z końcówką typu luer | szt. | 3
20 | Mikrokaniula ssąca typu Plester śr.1,3mm z końcówką typu luer | szt. | 3
21 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo-Seeley z zapadką, dł. 200mm, część robocza z twardą wkładkż, szczęki ząbkowane krzyżowo, skok 0,4mm | szt. | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany |  |  |  | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |  |  | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |  |  | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. |  |  |  | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |  |  | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |  |  | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |  |  | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |  |  | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . |  |  |  | TAK,
6 | Narzędzia z naniesionym laserowo napisem - napis zostanie ustalony przy złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego |  |  |  | TAK,
1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

## pakiet 5
Pakiet 5 - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne V
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wziernik uszny typu Hartmann śr. 3,0mm | szt. | 5
2 | Wziernik uszny typu Hartmann śr. 4,0mm | szt. | 5
3 | Wziernik uszny typu Hartmann śr. 5,0mm | szt. | 5
4 | Wziernik uszny typu Hartmann dziecięcy śr. 1,8-2,0mm | szt. | 5
5 | Wziernik uszny typu Hartmann dziecięcy śr. 3,2mm | szt. | 5
6 | Haczyk typu Wagener zakrzywiony pod kątem 90st. tępy z kulką, dł. zagięcia 2,5mm, dł. robocza 140-150mm, fig.D | szt. | 5
7 | Haczyk typu Wagener zakrzywiony pod kątem 90st. tępy z kulką, dł. zagięcia 2,5mm, dł. robocza 140-150mm, fig.B | szt. | 5
8 | Haczyk typu Wagener zakrzywiony pod kątem 90st. tępy z kulką, dł. zagięcia 2,5mm, dł. robocza 140-150mm, fig. A | szt. | 5
9 | Haczyk typu Lucae zakrzywiony pod kątem 90st., dł. zagięcia 2,5mm, dł. robocza 140mm | szt. | 5
10 | Nożyczki delikatne proste super ostre ostrza ostro ostre dł. 100-115mm | szt. | 2
11 | Nożyczki chirurgiczne proste super ostre typu Stevens, ostrza 12mm, dł. 105-115mm | szt. | 2
12 | Nożyczki preparacyjne odgięte, ostrza ostro ostre, dł.ostrza 90mm | szt. | 2
13 | Kleszczyki naczyniowe typu Dunhill proste celikatne dł.125-130mm | szt. | 5
14 | Kleszczyki naczyniowe typu Cairns odgięte celikatne dł.145-150mm | szt. | 5
15 | Aplikator waty mały dł.110-120mm | szt. | 8
16 | Pinceta uszna, nosowa, bagnetowa anatomiczna typ Lucea, dł. 140mm czubek 1,6mm | szt. | 8
17 | Pinceta uszna, nosowa, bagnetowa, chirurgiczna typ Lucea, 1/2 ząbki, dł. 140mm, czubek 1,8mm | szt. | 8
18 | Pinceta uszna, nosowa, bagnetowa anatomiczna typ Jansen, dł. 160mm, z kołkiem naprowadzającym, czubek 1,5mm | szt. | 8
19 | Elewator typu Cottle dwustronny, odgięty dł.200mm | szt. | 3
20 | Pętla migdałkowa zapadkowa typu Brunnigs, dł. 270-280mm | szt. | 2
21 | Rasparto typu Henke, dł. 235mm | szt. | 2
22 | Trzonek do skalpela nr 3, długi, dł. 210mm | szt. | 3
23 | Nóż dyscyzyjny laryngologiczny prosty typu Plester dł. 160mm | szt. | 3
24 | Młotek typu Hajek śr. głowicy 27mm, waga 135g, dł.220mm | szt. | 2
25 | Dłuto rowkowe do przegrody typu Ballenger, część robocza szer. 6mm, dł. 155mm | szt. | 3
26 | Nożyczki chirurgiczne proste typu Metzenbaum -baby, dł. 145mm, ostrza tępe, utwardzone, z wkładką, złote ucha | szt. | 1
27 | Nożyczki preparacyjne/chirurgiczne odgięte typu Metzenbaum Fino ostrza tępe, utwardzone, z wkładką, złote ucha, dł. 230mm | szt. | 1
28 | Nożyczki chirurgiczne typu Iris, dł. 115mm, proste końce, ostre. Z twardą wkładką, złote ucha | szt. | 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany |  |  |  | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |  |  | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |  |  | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. |  |  |  | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |  |  | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |  |  | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |  |  | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |  |  | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . |  |  |  | TAK,
6 | Narzędzia z naniesionym laserowo napisem - napis zostanie ustalony przy złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego |  |  |  | TAK,
6.1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty