Sygn. USK/DZP/PN-171/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-11-14

Dotyczy: Dostawy narzędzi wielorazowych do zabiegów FESS wraz z optykami

USK/DZP/PN-171/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 5:

Poz. 6,7,8 Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę oznaczenia narzędzi z fig. D, B, A na odpowiadające im: #3, #2, #1 spełniające pozostałe parametry?

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Poz. 18 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pincety nie posiadającej kołka a jednocześnie spełniającej wszystkie pozostałe parametry?

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Poz. 23 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie równoważnego noża bez określonej nazwy „typu Plester”?

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki „typu Metzenbaum” spełniające wszystkie pozostałe parametry?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz.28 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie równoważnych nożyczek bez określonej nazwy „typu Iris”?

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych