## 2017-05-24
Wykaz zasilaczy awaryjnych UPS do wymiany baterii, wentylatorów i kondensatorów zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonych przeglądach
Lp. | Nr ruchowy | Lokalizacja | Typ UPS | Moc [kVA] | Rodzaj prac | Producent oraz charakterystyka proponowanych podzespołów/akumulatorów | Cena jed. netto | Wartość brutto
1 | UPS8J | Pomieszczenie techniczne rezonansu magnetycznego 1/11 bud. J | UPS ASTRID HALLEY E 100kVA numer seryjny HE0K19002 | 100 | Wymiana wentylatora wraz z dostawą nowego i utylizacją starego |  |  | 0
2 | UPS7J | Pomieszczenie techniczne tomografu komputerowego -1/86 bud. J | UPS ASTRID HALLEY E 160kVA numer seryjny HE2K16004 | 160 | Wymiana baterii wraz z dostawą nowych baterii i utylizacją starych. Akumulator o projektowanej żywotności min.10 - 12 lat według EUROBAT; 12V - 65Ah |  |  | 0
3 | UPS4K | Pomieszczenie techniczne angiografu 1/19 bud. K | UPS EATON 9355-40-N-12 numer seryjny 644000038 | 30 | Wymiana baterii wraz z dostawą nowych baterii i utylizacją starych. Akumulator o projektowanej żywotności min. 6 - 9 lat według EUROBAT; 12V - 9Ah |  |  | 0
4 | UPS10J | Pomieszczenie techniczne angiografu 1/81 bud. J | UPS EATON PW9355-40-N-8 numer seryjny 351731 | 40 | Wymiana baterii wraz z dostawą nowych baterii i utylizacją starych. Akumulator o projektowanej żywotności min. 6 - 9 lat według EUROBAT; 12V - 7Ah |  |  | 0
5 | UPS2J | Pomieszczenie UPS dla Bloków Operacyjnych 3/50 bud. J | UPS MAS-MC360T-00 numer seryjny P185421001 | 60 | Wymiana baterii wraz z dostawą nowych baterii i utylizacją starych. Akumulator o projektowanej żywotności min. 10 -12 lat według EUROBAT; 12V - 100Ah |  |  | 0
6 | UPS1L | Pomieszczenie UPS -1/07 bud. L | UPS MAS-MC360T-00 numer seryjny P500088001 | 60 | Wymiana baterii wraz z dostawą nowych baterii i utylizacją starych. Akumulator o projektowanej żywotności min. 10 - 12 lat według EUROBAT; 12V - 65Ah |  |  | 0
7 | UPS0/1A | Pomieszczenie UPS -1/35 bud. A | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0115 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
8 | UPS0/3A | Pomieszczenie UPS -1/18 bud. A | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0116 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
9 | UPS0/2A | Pomieszczenie UPS -1/35 bud. A | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0117 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
10 | UPS2FA | Pomieszczenie UPS -1/63 bud. Fa | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0118 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
11 | UPS3FA | Pomieszczenie UPS -1/63 bud. Fa | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0119 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
12 | UPS0/4A | Pomieszczenie UPS -1/18 bud. A | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0121 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
13 | UPS1FA | Pomieszczenie UPS -1/9 bud. Fa | UPS SDP330 numer seryjny 103030T0122 | 30 | Wymiana wentylatorów, kondensatorów AC i DC wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
14 | UPS4FB | Pomieszczenie UPS -1/104 bud. Fb | UPS SDP330 numer seryjny 143030T0053 | 30 | Wymiana wentylatorów wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
15 | UPS3FB | Pomieszczenie UPS -1/104 bud. Fb | UPS SDP330 numer seryjny 143030T0054 | 30 | Wymiana wentylatorów wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
16 | UPS2FB | Pomieszczenie UPS -1/72 bud. Fb | UPS SDP330 numer seryjny 143030T0055 | 30 | Wymiana wentylatorów wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
17 | UPS1FB | Pomieszczenie UPS -1/72 bud. Fb | UPS SDP330 numer seryjny 143030T0056 | 30 | Wymiana wentylatorów wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
18 | UPS3B | Pomieszczenie UPS -1/12 bud. B | UPS SDP330 numer seryjny 143030T0057 | 30 | Wymiana wentylatorów wraz z dostawą nowych podzespołów i utylizacją starych. |  |  | 0
[5 empty] | Suma ogółem |  | 0 | 0