Sygn. USK/DZP/PN-239/2017	                                                   			   Wrocław, 2018-01-29

Dotyczy:  Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące; USK/DZP/PN-239/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zgodnie z art. 38 pkt 1 Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

Prosimy o odpowiedź na pytania:

1.       Dotyczy  pakietu nr 27:

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, czy Zamawiający dopuści testy do diagnostyki wirusów CMV oraz Adeno, których limit detekcji wynosi odpowiednio:

test do diagnostyki CMV -     LOD(95) równe 446 kopii/ml w próbce krwi pełnej, co oznacza 95% prawdopodobieństwo wykrycia wirusa CMV w krwi pełnej zawierającej 446 kopii/ml,

LOD(5) równe 29 kopii/ml w próbce krwi pełnej, co oznacza 5% prawdopodobieństwo wykrycia wirusa CMV w krwi pełnej zawierającej 29 kopii/ml,

test do diagnostyki Adeno - LOD (95) równe 550 kopii/ml w próbce krwi pełnej, co oznacza 95% prawdopodobieństwo wykrycia Adenowirusa  w krwi pełnej zawierającej 550 kopii/ml,

LOD(5) równe 200 kopii/ml w próbce krwi pełnej, co oznacza 5% prawdopodobieństwo wykrycia Adenowirusa w krwi pełnej zawierającej 200 kopii/ml?

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż podane wartości LOD zostały wyznaczone dla „najtrudniejszej” matrycy jaką jest krew pełna, tym samym w przypadku innych matryc takich jak np. osocze wartości LOD będą takie sama a nawet niższe.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuści

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów