Sygn. USK/DZP/PN-239/2017	                                                   			   Wrocław, 2018-01-24

Dotyczy:  Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące; USK/DZP/PN-239/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz.4 dopuści konfekcjonowanie 60 oznaczeń w opakowaniu i odpowiednie przeliczenie podanego zapotrzebowania?

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz.5 dopuści konfekcjonowanie 350 oznaczeń w opakowaniu i odpowiednie przeliczenie podanego zapotrzebowania?

- Czy Zamawiający w pakicie 5 poz. 6 dopuści paski zamiast krążków?

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 11 dopuści konfekcjonowanie 350 oznaczeń w opakowaniu i odpowiednie przeliczenie podanego zapotrzebowania?

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz 14 dopuści zaoferowanie 2 opakowań Zn, które pokryją w całości zapotrzebowanie wynikające z ilości odczynnika NIT podanego w powyższej pozycji, do którego należy dodać ZN?

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 28 dopuści densytometr do pomiaru zmętnienia w zakresie 0,3 do 15 McF dostosowany do probówek dowolnego producenta  o śr.16-18 mm z możliwością własnej kalibracji do używanych probówek?

- Dotyczy pakietu nr 8 pozycji 2. Czy w pozycji nr 2 można zaoferować cały zestaw testowy (przeciwciało, kontrolę, płyn montujący)?

- Czy w pakiecie 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu immunochromatograficznego, dla którego istnieje możliwość przechowywania próbki bez mrożenia (w lodówce) do 24 godz od pobrania, natomiast przy dłuższym przechowywaniu próbki istnieje możliwość mrożenia?

- Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie ezy stalowej o śr. Oczka 1 mm, i śr, drutu 0,6 mm?

Odpowiedź  zbiorcza do pytań 1-9:

Tak, dopuści

- Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie ezy platynowo-irydowej o śr. Oczka 1 mm, i śr. drutu 0,6 mm?

Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów