Sygn. USK/DZP/PN-239/2017	                                                   			   Wrocław, 2018-01-22

Dotyczy:  Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące; USK/DZP/PN-239/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Punkt 4

1. Czy zamawiający dopuści testy, których w sktad opakowania wchodzą m.in. kontrola pozytywna

oraz kontrola wewnętrzna (lC), natomiast brak jest oddzielnej fiolki z kontrolą negatywną,

Producent rekomenduje uzycie sterylnej wody jako kontroli negatywnej. lnformacja taka

znajduje się w instrukcji do testów.

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający dopuści.

Punkt 5

2, Czy Zamawiający dopuści test, który nie jest zwalidowany z wykrywania Adenowirusa z moczu

natomiast ma możliwość wykrycia wirusa z krwi pełnej, osocza, płynu mózgowo rdzeniowego,

BAL, wymazów z nosogardzieli, wymazów z oczu, kału?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów