Sygn. USK/DZP/DLG/98/12/2017	                                                   	     Wrocław, 2018-01-05

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy : zaproszenia do składania oferty cenowej na zakup pojemników sterylizacyjnych i transportowych na potrzeby sterylizacji

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści kontener ( wraz z pokrywą)  o wymiarach 596 x 275 x 210 mm wykonany w całości ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 180 stopni, wyposażony w tabliczki identyfikacyjne. Podwójna   pokrywa ( zewnętrzna – ochronna oraz wewnętrzna ) aluminiowa  w 5 różnych kolorach do wyboru. W pokrywie wewnętrznej  zawór ciśnieniowo – próżniowy  wykonany ze stali nierdzewnej ( bez ograniczeń i rejestracji ilości cykli sterylizacyjnych ) . Pokrywa zewnętrzna nie wystająca poza obrys wanny. Wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium.  Kosz siatkowy  ze stelażem do zamontowania instrumentów laparoskopowych wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną z opisem wg wymagań Zamawiającego.

Uzasadnienie

Proponowany przez nas kontener  nieznacznie odbiegają od opisu zawartego w zapytaniu, w takim samym stopniu, a nawet większym ( nie ma  konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych)  spełnia wymogi użytkowe i funkcjonale oraz wszelkie  normy dotyczące kontenerów sterylizacyjnych .

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru kontenera z uchwytami blokującymi się pod kątem 180 st, system filtrowy, kosz siatkowy. Pozostałe zapisy dotyczące zamontowania 18 instrumentów laparoskopowych pozostają bez zmian zgodnie  z  SIWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści kontener ( wraz z pokrywą)  o wymiarach 596 x 275 x 140 mm wykonany w całości ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 180 stopni, wyposażony w tabliczki identyfikacyjne. Podwójna  pokrywa ( zewnętrzna – ochronna oraz wewnętrzna )  aluminiowa  w 5 różnych kolorach do wyboru. W pokrywie wewnętrznej zawór ciśnieniowo – próżniowy  wykonany ze stali nierdzewnej ( bez ograniczeń i rejestracji ilości cykli sterylizacyjnych ) .  Pokrywa zewnętrzna nie wystająca poza obrys wanny. Wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium.  Kosz siatkowy  z uchwytami o wymiarach 515 x 245 x 60 mm oraz tabliczki identyfikacyjne z opisem według wymagań Zamawiającego .

Uzasadnienie

Proponowany przez nas kontener  nieznacznie odbiegają od opisu zawartego w zapytaniu, w takim samym stopniu, a nawet większym ( nie ma  konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych)  spełnia wymogi użytkowe i funkcjonale oraz wszelkie  normy dotyczące kontenerów sterylizacyjnych .

Zamawiający dopuszcza również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych