Sygn. USK/DZP/DUO/109/11/2017	                                                   	     Wrocław, 2018-01-10

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących niżej wymienionych zapisów:

Załącznik 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy zadania 2 i 10

Pytanie nr 1.	Prosimy o udzielenie informacji o dacie ostatniego przeglądu technicznego respiratorów z pakietu nr 2 (tj. Extend XT) oraz z pakietu nr 10 (Osiris 3)?

Dotyczy zadania 2 i 10

Pytanie nr 2.	Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przeglądów respiratorów z pakietu

nr 2 oraz pakietu nr 10 podczas jednego przyjazdu serwisanta? Pozwoli to na obniżenie kosztów dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego i umożliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny w postępowaniu.

Załącznik 2 do Zaproszenia

Projekt umowy

Dotyczy zadania 2

Pytanie nr 3.	Czy Zamawiający w ramach okresowego przeglądu respiratorów typu Extend  zgodnie z wymogami producenta wymaga wymiany celi tlenowej?

Dotyczy zadania 2

Pytanie nr 4.	Czy Zamawiający w ramach wymiany części zamiennych wymaganych przez producenta w urządzeniach z pakietu nr 2 (tj. respirator typu Extend) wymaga wymiany akumulatora co 2 lata? Prosimy o informacje odnośnie daty ostatniej wymiany akumulatora w w/w. urządzeniach oraz ilości wymian akumulatorów

w przebiegu całej umowy. Powyższe informacje są konieczne do prawidłowej kalkulacji oferty.

Załącznik 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Dotyczy zadania 2

Pytanie nr 5.	Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje formularza cenowego dla pakietu

nr 2? Przegląd okresowy respiratorów typu Extend zgodnie z założeniami producenta wymaga wymiany celi tlenowej raz w roku oraz akumulatora raz na

2 lata. Wycena okresowego przeglądu technicznego w/w. urządzeń wymaga kalkulacji składowych przedmiotu zamówienia o różnych stawkach Vat.

Odpowiedzi na pytania do zaproszenia nr USK/DZP/DUO/106/11/2017 brzmią:

ad. 1 Do 30 dni od daty zawarcia umowy

ad. 2 Tak, Zamawiający wyraża zgodę

ad. 3 Tak, Zamawiający wymaga

ad. 4 Nie, w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części, Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową na ich wymianę. Wymiana zostanie przeprowadzona osobną procedurą.

ad. 5 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

w/z Zofia Widomska-Brycka

Kierownik Działu Zamówień Publicznych