DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-217/2017                                                                          Wrocław, dnia  06.02.2018 r.

Sprostowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 02.02.2018 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni

Nr sprawy: USK/DZP/PN-217/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 32, Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stymulator rdzeniowy o poniższych parametrach? :

* Stymulator stało natężeniowy nieładowalny 2 kanałowy o pojemności baterii 5.3 Ahr oraz 7.5 Ahr do wyboru przez zamawiającego

* generator z możliwością stymulacji tonicznej lub burst w jednym urządzeniu.

* Programator pacjenta działający bezprzewodowo obsługiwany w języku polskim

możliwość ustawienia 16 niezależnych programów

* Możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych;

* Elektrody chirurgiczne 8,16,20- kontaktowe kompatybilne z generatorem;

* Elektrody pośrednie 8 kontaktowe, sterowalne w kanale wraz z system do implantacji w sposób

małoinwazyjny przezskórnie

* Łączenie elektrody bezpośrednio do generatora bez użycia łącznika

Długość łączników do wyboru: 30, 60 cm

* Długość przewodu elektrod 60 cm

* sterylna jednorazowa głowica do stymulatora próbnego,

* sterylny kabel do stymulacji śródoperacyjnej

Odpowiedzi:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 , dotyczy pakietu 32, Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe

Czy zamawiający wymaga zaoferowania elektrody chirurgicznej 8, 16 oraz 20-kontaktowej kompatybilnej z zaproponowanym stymulatorem

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.                        							                                                                                                          Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów