Sygn. USK/DZP/PN-243/2017	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-05

Dotyczy: „DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI”

USK/DZP/PN-243/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Czy zamawiający wymaga aby każdy zestaw posiadał nazwę, dwie naklejane metryczki do dokumentacji z nazwą zestawu, nazwą producenta, numerem katalogowym, nr serii  i datą ważności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

2.Czy zamawiający  wymaga by w Pakiecie 4, Pozycja 2 „papierosiki” (5 szt.) będące składową zestawu do witrektomii  były zapakowane dodatkowo w jednorazowe, fabrycznie szczelnie zamknięte opakowanie i posiadały własny numer LOT oraz datę ważności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów