Sygn. USK/DZP/PN-243/2017	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-05

Dotyczy: „DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI”

USK/DZP/PN-243/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 11, poz.1
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy olej:
Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych,

szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200;

gęstość [g/cm3]: 0,97; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040

Odpowiedź: Musi być kompatybilny z maszynką do podaży oleju DORC.

Pakiet nr 11, poz.2
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy olej:
Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych,

szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml; Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200;

gęstość [g/cm3]: 0,97; Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040

Odpowiedź: Musi być kompatybilny z maszynką do podaży oleju DORC.

Pakiet nr 11, poz.4
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pierścienie:
Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany 
z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), Wymiary pierścienia:
- średnica pierścienia (w staniu sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych):  11 mm / 12 mm
- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm
Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector 
z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje.

Pakiet nr 11, poz.12
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy MC:
Charakterystyka: Lepkość: 4.000 – 5.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów