Sygn. USK/DZP/PN-254/2017	                                                   			   Wrocław, 2018-01-29

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej i Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej.-wyczerpanie asortymentu(3)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 31

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 31 spirali embolizacyjnych obwodowych do wprowadzania przez cewnik 0.018”, 0.035” wykonanych z materiału Inconel kompatybilnego z rezonasem magnetycznym lub z platyny z dakronowymi włoskami. Dostępne typy spiral: Tornado, Nester, Hilal. Długość rozciągniętej spirali w zakresie 2-20cm, śr. 3-20mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów