Sygn. USK/DZP/PN-151/2017	                                                                                                               Wrocław, 2018-02-13

Dotyczy:  Dostawa drobnego sprzętu medycznego

USK/DZP/PN-151/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dotyczy Zadania nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z zastawką PEEP mocowaną za pomocą dodatkowej złączki?

Odpowiedź:  SIWZ bez zmian

Dotyczy Zadania nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat typu AMBU o objętości oddechowej 1060 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU dla noworodków o objętości worka 320 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Dotyczy Zadania nr 11 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU dla dzieci o masie ciała od 7 do 30 kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za-za Kierownika ds. przetargów