Sygn. USK/DZP/PN-151/2017	                                                                                                               Wrocław, 2018-02-13

Dotyczy:  Dostawa drobnego sprzętu medycznego

USK/DZP/PN-151/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

- PAKIET Nr 6 – Formularz Cenowy, Załącznik nr 1a do SiWZ

Poz. Nr 1,2,3,4  – Prosimy o dopuszczenie narzędzi odgiętych do góry pod kątem 40°, takim samym jak 130° ale liczonym od lewej do prawej, a nie od prawej do lewej.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Poz. Nr 2, 3, 4  - Prosimy o dopuszczenie narzędzi z wąską stopką lub narzędzi z szeroką stopką i wypychaczem i nierozbieralnych lub narzędzi nieczernionych, z szeroką stopką,  funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Parametry bezwzględnie wymagane dla oferowanych narzędzi

Poz. 6 – Prosimy o możliwość naniesienia napisu N-CH elektrochemicznie zamiast laserowo na narzędziu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW

Prosimy o zmianę zapisu jak następuje:

W ramach kryterium termin dostawy oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

- Punkty w kryterium Termin dostawy (TD) wyliczamy w następujący sposób:

10 tygodni – 0 pkt ( max. 10 tyg.)

7-9 tygodni – 5 pkt

5-6 tygodni – 10 pkt

5-1 tygodni – 20 pkt

Dostawa  - (max. 10 tygodni)

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za-za Kierownika ds. przetargów