{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["3_wiertła","4_dreny","5_wiertła 2","6_probówki","8_śruby do bloków kostnych","11_ostrza do pił","14_ligatura","15_dreny piezo","17_d t żuchwy","18 biomateriały"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3_wiertła","index":0,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,1],[5,0,5,5],[6,1,6,9]]}
["Pakiet 3"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto","zużycie za 8 m-cy"]
[1," Wiertło typu Lindemann, Ti, 10 mm, dł. 4,5 cm ",5,"szt."]
[2," Wiertło typu Lindemann, Ti, 22 mm, dł. 6,5 cm ",20,"szt."]
[3," Wiertło typu Lindemann, Ti, 35 mm, dł. 8,0 cm ",10,"szt."]
["Suma",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G5)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I5)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[null,"1. Wiertła muszą pasować do prostnic Aeskulap GD 450, GD 465, GD 455"]

{"sheet":"4_dreny","index":1,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Pakiet 4"]
["L.p","Opis"," ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto"]
[1,"Przewód do irygacji pola operacyjnego pasujący do napędu Aesculap microspeed (GA 391) op-10szt",10,"op"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G3)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I3)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]

{"sheet":"5_wiertła 2","index":2,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9]]}
["Pakiet 5"]
["L.p","Opis"," ilość ","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto","zużycie za 2 m-cy"]
[1,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 3,10 mm, ISO 031",10,"szt."]
[2,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 4,00 mm, ISO 040",20,"szt."]
[3,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 0,60 mm, ISO 006",10,"szt."]
[4,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 0,80 mm, ISO 006",5,"szt."]
[5,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 1,00 mm, ISO 006",10,"szt."]
[6,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 1,40 mm, ISO 00",5,"szt."]
[7,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 1,80 mm, ISO 009",10,"szt."]
[8,"wiertło różyczka, średnica części pracującej 2,30 mm, ISO 009",10,"szt."]
[9,"wiertło konikalne („gruszka”), średnica części pracującej – do wyboru 4,0; 5,0 lub 6,0 mm ",40,"szt."]
[10,"wiertło typu szczelinka",5,"szt."]
[11,"wiertło kulka diamentowa o śr 2,3 mm dł.70mm",2,"szt."]
[12,"wiertło kulka diamentowa o śr 5,0mm dł.70mm",2,"szt."]
[13,"wiertło kulka diamentowa o śr 6,0mm dł.70mm",1,"szt."]
[14,"wiertło kulka diamentowa o śr 7,0mm dł.70mm",2,"szt."]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G16)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I16)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[]
[null,"Wiertła muszą spełniać następujące wymagania:"]
[null,"1. Wiertła muszą pasować do prostnic Aeskulap GD 450, GD 465, GD 455. "]
[null,"2. Średnica trzonka wiertła 2.35 mm"]
[null,"3. Długość wiertła 70 mm"]

{"sheet":"6_probówki","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,9],[4,0,4,5],[6,1,6,9]]}
["Pakiet 6 Probówki do pozyskiwania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej - A-PRF oraz I-PRF. "]
["L.p","Opis","ilość ","jednostka ","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto"]
[1,"A-PRF",200,"szt"]
[2,"I-PRF",100,"szt"]
["Suma",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G4)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I4)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[null,"Wirówka do uzyskiwania fibryny bogatopłytkowej PRF, PRF DUO SIMPLE "]

{"sheet":"8_śruby do bloków kostnych","index":4,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,1],[4,0,4,5],[6,1,6,9],[7,1,7,9],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[10,1,10,9],[11,1,11,9],[12,1,12,9]]}
["Pakiet 8"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto","zużycie za 8 m-cy"]
[1,"Śruby do mocowania bloków kostnych średnica 1,2 mm rozmiary 8,10,12,14 mm do śródoperacyjnego wyboru operatora",60,"szt. "]
[2,"wiertła do zamawianych długości śrub",4,"szt. "]
["Suma",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G4)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I4)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[]
[null,"Wymagania:"]
[null,"1. Dostawca zobowiązuje się  realizować zamówienie na zasadach banku implantów"]
[null,"2. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego asortymentu."]
[null,"3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć  wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia."]
[null,"4. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin."]
[null,"5. Śruby do mocowania bloków kostnych wraz z instrumentarium do montażu śrub, kaseta chirurgiczna + niezbędne wiertła i śrubokręt   "]
[null,"Opis: tytanowe śruby do mocowania bloków kostnych kolor srebrny połączenia heksagonalne zewnętrzne i wewnętrzna antyrotacja, niski profil wyłonienia, samogwintujące. Rozmiary 8,10,12,14 mm.   Opis: tytanowe śruby do mocowania bloków kostnych kolor srebrny połączenia heksagonalne zewnętrzne i wewnętrzna antyrotacja, niski profil wyłonienia, samogwintujące. Rozmiary 8,10,12,14 mm.  "]
[":"]
[null,"komis"]

{"sheet":"11_ostrza do pił","index":5,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Pakiet 11"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto","zużycie za 8 m-cy"]
[1,"Ostrze do piły Aeskulap GB 391R i GB 130R:\ndługość całkowita 73 mm  \ndługość części pracującej 15 mm\nKształt części pracującej prostokąt",10,"szt."]
[2,"Ostrze do piły Aeskulap GB 391R i GB 130R:\ndługość całkowita 85 mm  \ndługość części pracującej 27 mm \ngrubośc ostrza 0.4-0.6 mm  \nKształt części pracującej prostokąt",5,"szt."]
[3,"Ostrze do piły Aesculap GB 128 R:\nrozmiar części tnącej 9/40mm \nostrze dwustronne  \ngłębokość robocza 15mm  \nKształt części tnącej - wycinek koła",1,"szt."]
[4,"Ostrze do piły Aesculap GB 128 R:\nrozmiar części tnącej 8mm \nostrze jednostronne  \ngłębokość robocza 25mm  \nkształt części tnącej – prosta",1,"szt."]
[5,"Ostrze do piły Aesculap GD 305:\ndługość części pracującej 13 mm  \ngrubośc ostrza 0.3 mm  \nkształt części pracującej prostokąt ze sciętym bokiem",5,"szt."]
[6,"Ostrze do piły Aesculap GD 305:\ndługość części pracującej 20 mm  \ngrubośc ostrza 0.3 mm  \nKształt części pracującej prostokątno-trójkątna",5,"szt."]
[7,"Ostrze do piły Aesculap GD 305:\ndługość części pracującej 20 mm  \ngrubośc ostrza 0.3 mm  \nKształt części pracującej zaokrąglona",5,"szt."]
[8,"Specjalistyczny olej do konserwacji prostnic i pił Aeskulap",10,"szt."]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G10)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I10)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]

{"sheet":"14_ligatura","index":6,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Pakiet 14"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","vat","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto","zużycie za 8 m-cy"]
[1,"szyna stomatologiczna 6-zaczepowa",50,"op.=2 szt.",{"$nulls":6},0]
[2,"drut stomatologiczny miękki 0,4 – 20 mb",12,"szt.=20mb",{"$nulls":6},0]
[3,"drut stomatologiczny miękki 0,5 – 30 mb",6,"szt.=30mb",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H3:H5)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(J3:J5)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]

{"sheet":"15_dreny piezo","index":7,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Pakiet 15"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","wartość brutto"]
[1,"Przewód do irygacji pola operacyjnego pasujący do napędu piezoelektrycznego Synthes op.-5szt",100,"szt"]
[2,"Końcówka piły do systemu piezoelektrycznego, sterylna , rozmiar 20.9x14,1x4,0x0,6mm",15,"szt"]
[3,"Końcówka piły do systemu piezoelektrycznego, sterylna , rozmiar 20,1x21,4x4,0x0,6mm",15,"szt"]
[4,"Końcówka diamentowa -zaokrąglona do systemu piezoelektrycznego, sterylna, rozmiar 21,9x12,4x1,8mm",5,"szt"]
[5,"Końcówka piły do systemu piezoelektrycznego, sterylna , okrągła, 38.9 x 5,0 mm x 0,6 mm ",10,"szt"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G7)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"$f":"SUM(H3:H7)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]

{"sheet":"17_d t żuchwy","index":8,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Pakiet 17"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto","zużycie za 8 m-cy"]
[1,"Płytka tytanowa, prawa 6-oczkowa, lewa 6-oczkowa",4,"szt"]
[2,"Śruby mocujące, 9mm, 7mm ",24,"szt"]
[3,"Cylinder dystrakcyjny, 20mm",2,"szt"]
[4,"Śruby awaryjne - 9mm, 7mm ",6,"szt"]
[5,"Elastyczna przedłużka",2,"szt"]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G7)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I7)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]

{"sheet":"18 biomateriały","index":9,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12}
[null,"Pakiet 18 Biomateriały"]
["L.p","Opis","ilość","jednostka","cena netto","cena brutto","wartość netto","vat","wartość brutto"]
[1,"Resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa wytwarzaną z kolagenu wieprzowegowym 25x25 mm (6,25 cm²)",3,"szt."]
[2,"Resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa wytwarzaną z kolagenu wieprzowego wym 30x40 mm (12,00 cm²)",4,"szt."]
[3,"Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych  Granulat kości gąbczastej 1g m,małe granulki,objętość 2,0 cm³",2,"szt."]
[4,"Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych  Granulat kości gąbczastej 2g m,małe granulki,objętość 4,0 cm³",2,"szt."]
[5,"Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych  Granulat kości gąbczastej 1g m,duże  granulki,objętość 3,0 cm³",3,"szt."]
[6,"Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych  Granulat kości gąbczastej 2g m,duże  granulki,objętość 6,0 cm³",5,"szt."]
[7,"Blok kości gąbczastej wym.1x1x2cm, obiętość2,0 cm³",2,"szt."]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G9)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},null,{"$f":"SUM(I3:I9)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[null,"Wymagania:"]
[null,"1. dostawa jest realizowana w miarę zapotrzebowania Kliniki"]