Sygn. USK/DZP/PN-21/2018	                                                       Wrocław, 2018-03-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;

USK/DZP/PN-21/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści siatkę do mocowania opatrunków, szerokość 7,0-9,5cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w torebkę papierowo-foliową i woreczek?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w 2 torebki papierowo-foliowe?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 2 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek 4 warstwowy?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet wykonanych z gazy po wstępnym praniu?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 115

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o rozmiarze 20cm x 20cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 120

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o rozmiarze 10cm x 10cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści tampon o rozmiarze 2cm x 1,5cm z 2 trokami?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 190

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- |
| Kompresy z gazy 17N, 12W | 7,5x7,5cm | 6 |
| Rękawice NITRYLOWE | M | 2 |
| Serweta z laminatu FB | 45x45 | 1 |
| Opatrunek Fixopore S | 10x8 | 1 |

Zestaw opakowany w blister.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 190

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- |
| Worek foliowy na odpady | 240x270mm | 1 |
| Rękawice lateksowe | M |  |
| Kompresy włókninowe 30G 4W | 7,5x7,5cm | 2 |
| Tupfer kula 17N | 20x20cm | 6 |
| Pęseta plastikowa zielona i niebieska |  | 2 |
| Ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |

Zestaw opakowany w blister.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 188

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu FB (43g/m2) | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu L2 (56g/m2) 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Zestaw opakowany w blister.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01%” zostały zastąpione słowami „w wysokości wynikającej z ustawy”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowa „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych