DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-57/2018                                                                  Wrocław, dnia  27.03.2018 r.

Dostawa aparatu USG oraz aparatu do EMG Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu - dogrywka nr sprawy: USK/DZP/PN-57/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania do  SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego z 2017 roku? Czy Zamawiający dopuści aparat wyprodukowany w 2018 roku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu wyprodukowanego w 2018 roku.

- Opis techniczno-jakościowy pkt.  5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania wynosi 200 000?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z 3 aktywnymi gniazdami głowic obrazowych, bez gniazda parkingowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z konsolą bez ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode wynosi 60s?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, który ma 45 ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością zmian map koloru w Color Dopplerze – dostępne 25 map?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 64-65

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat  z głowicą convex z kątem obrazowania  70 stopni i obrazowaniem harmonicznym - 4 pasma częstotliwości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 67 i 70

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat  z głowicą liniową  o częstotliwości pracy w zakresie 4,0-16,0 MHz i  obrazowaniem harmonicznym - 4 pasma częstotliwości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 75

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat  bez możliwości rozbudowy systemu o o wbudowany w aparat moduł typu Stress Echo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat  bez możliwości rozbudowy systemu o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 78

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat  bez możliwości rozbudowy systemu o objętościową głowicę liniową 3D/4D?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy systemu o dwupłaszczyznową głowicę rektalną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy systemu o bezprzewodowy (na podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych