## Pakiet 4
.........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Pakiet Nr 4. Odczynniki, kontrole,kalibratory z dzierżawą analizatora biochemicznegoi oraz systemu preanalitycznego do badań rutynowych dla DDL
L.p. | Nazwa towaru | Ilość testów na 2 lata | il | J.M. |  | Ilość zam. op | Cena netto za op. | Cena brutto za op. | Wartość netto | VAT% | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1. | Etanol | 6000 | 500 | test | 12 | [9 empty] | Etanol | 8 | 8.7273
2. | Bilirubina całkowita | 93000 | 3120 | test | 29.8077 | [9 empty] | Bilirubina całkowita | 9 | 9.8182
3. | Bilirubina bezpośrednia | 14000 | 920 | test | 15.2174 | [9 empty] | Bilirubina bezpośrednia | 6 | 6.5455
4. | ALT | 140000 | 3920 | test | 35.7143 | [9 empty] | ALT | 27 | 29.4545
5. | AST | 100000 | 7840 | test | 12.7551 | [9 empty] | AST | 12 | 13.0909
6. | Fosfataza alkaliczna | 55000 | 3280 | test | 16.7683 | [9 empty] | Fosfataza alkaliczna | 11 | 12
7. | GGTP | 50000 | 2600 | test | 19.2308 | [9 empty] | GGTP | 15 | 16.3636
8. | LDH | 40000 | 2560 | test | 15.625 | [9 empty] | LDH | 9 | 9.8182
9. | Białko całkowite | 58000 | 3000 | test | 19.3333 | [9 empty] | Białko całkowite | 11 | 12
10. | Albumina | 45000 | 4480 | test | 10.0446 | [9 empty] | Albumina | 7 | 7.6364
11. | Mocznik | 140000 | 4920 | test | 28.4553 | [9 empty] | Mocznik | 23 | 25.0909
12. | Kreatynina | 250000 | 3960 | test | 63.1313 | [9 empty] | Kreatynina | 48 | 52.3636
13. | Kreatynina enzymatyczna | 10000 | 1440 | test | 6.9444 | [9 empty] | Kreatynina enzymatyczna | 1 | 1.0909
14. | Kwas moczowy | 65000 | 3520 | test | 18.4659 | [9 empty] | Kwas moczowy | 12 | 13.0909
15. | Wapń całkowity | 94000 | 5240 | test | 17.9389 | [9 empty] | Wapń całkowity | 11 | 12
16. | Fosfor | 40000 | 2360 | test | 16.9492 | [9 empty] | Fosfor | 11 | 12
17. | Magnez | 110000 | 1000 | test | 110 | [9 empty] | Magnez | 101 | 110.1818
18. | Żelazo | 24000 | 2000 | test | 12 | [9 empty] | Żelazo | 10 | 10.9091
19. | UIBC | 17200 | 960 | test | 17.9167 | [9 empty] | UIBC | 15 | 16.3636
20. | Glukoza | 160000 | 5200 | test | 30.7692 | [9 empty] | Glukoza | 19 | 20.7273
22. | Cholesterol całkowity | 62000 | 7320 | test | 8.4699 | [9 empty] | Cholesterol całkowity | 13 | 14.1818
| Cholesterol LDL | 11000 | 1820 | test | 6.044
23. | Trójglicerydy | 58000 | 3000 | test | 19.3333 | [9 empty] | Trójglicerydy | 13 | 14.1818
24. | HDL | 42000 | 1400 | test | 30 | [9 empty] | HDL | 17 | 18.5455
25. | CK-NAC | 16800 | 920 | test | 18.2609 | [9 empty] | CK-NAC | 13 | 14.1818
26. | CK-MB | 10000 | 460 | test | 21.7391 | [9 empty] | CK-MB | 13 | 14.1818
27. | Amylaza | 19200 | 960 | test | 20 | [9 empty] | Amylaza | 19 | 20.7273
28. | CRP ultraczułe | 200000 | 2680 | test | 74.6269 | [9 empty] | CRP ultraczułe | 48 | 52.3636
29. | Białko w moczu | 20400 | 500 | test | 40.8 | [9 empty] | Białko w moczu | 27 | 29.4545
30. | Lipaza | 16400 | 720 | test | 22.7778 | [9 empty] | Lipaza | 15 | 16.3636
31. | ASO | 5200 | 1320 | test | 3.9394 | [9 empty] | ASO | 2 | 2.1818
32. | C3 | 6400 | 1040 | test | 6.1538 | [9 empty] | C3 | 5 | 5.4545
33. | C4 | 6400 | 1040 | test | 6.1538 | [9 empty] | C4 | 6 | 6.5455
34. | IgA | 7000 | 1000 | test | 7 | [9 empty] | IgA | 5 | 5.4545
35. | IgG | 10000 | 1000 | test | 10 | [9 empty] | IgG | 7 | 7.6364
36. | IgM | 6000 | 1000 | test | 6 | [9 empty] | IgM | 4 | 4.3636
37. | Mikroalbumina | 5600 | 516 | test | 10.8527 | [9 empty] | Mikroalbumina | 5 | 5.4545
38. | RF | 9000 | 1000 | test | 9 | [9 empty] | RF | 8 | 8.7273
39. | Transferyna | 8600 | 1080 | test | 7.963 | [9 empty] | Transferyna | 6 | 6.5455
40. | Ferrytyna | 18000 | 800 | test | 22.5 | [9 empty] | Ferrytyna | 17 | 18.5455
41. | Na | 312000 |  | test | [10 empty] | Na |  | 0
42. | K | 312000 |  | test | [10 empty] | K |  | 0
43. | Cl | 312000 |  | test | [10 empty] | Cl |  | 0
44. | Odczynniki do ISE | [13 empty] | Odczynniki do ISE |  | 0
45. | ISE Reference | X |  | op | 16 | 16 | [8 empty] | ISE Reference | 6 | 6.5455
46. | ISE Mid Standard | X |  | op | 104 | 104 | [8 empty] | ISE Mid Standard | 31 | 33.8182
47. | ISE Buffer | X |  | op | 72 | 72 | [8 empty] | ISE Buffer | 25 | 27.2727
| Razem testów | 2985200 |  | test
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. |  | J.M. |  | Ilość zamawiana op | Cena netto za op. | Cena brutto za op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
| Kalibratory,kontrole i mat .zużywalne do podanej ilości testów | 2985200 |  | op
Razem odczynniki kalib.i kontr.
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn.na rok |  | J.M. |  | Ilość m-cy | Cena netto za op. | Cena brutto za op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Numer aparatu | Nazwa apatau zgodna z fakturą
1 | Dzierżawa analizatora biochemicznego z analizatorem back-up | X |  | m-c |  | 24
2 | Dzierżawa systemu preanalitycznego | X |  | m-c |  | 24
dzierżawa razem
Oferta ogółem
| Warunki graniczne: | [13 empty] | Spełnienie warunków:
Analizator biochemiczny
1 | Analizatory i odczynniki stanowiący spójny system analityczny – produkowany przez tego samego producenta, który zapewnia autoryzowany bezpłatny serwis urządzeń w trakcie trwania umowy ( dopuszcza się 10 % odczynników od innego producenta )
2 | Analizator biochemiczny lub platforma biochemiczna o łącznej wydajności minimum 4000 testów forometryczncyh i 1800 testów /h ISE na godzinę
3 | Oznaczanie elektrolitów Na, K, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych wymienianych niezależnie / oddzielnie. Stabilność kalibracji ISE minimim 24 h
4 | Podajnik próbówek na min 350 probówek wstawianych do dedykowanych statywów
5 | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku, szklane, myte w analizatorze termostatowane powietrzem. System monitorowania czystości kuwet, z gwarancja używania kuwet bez konieczności okresowej wymiany przez cały okres trwania kontraktu
6 | Oferent musi zaoferować materiały kalibracyjne i kontrolne do wszystkich wymienionych rodzajów oznaczeń.
7 | Ilość oferowanych materiałów kontrolnych musi zapewnić wykonanie codziennej kontroli wszystkich parametrów na co najmniej dwóch poziomach.
8 | Wszystkie oferowane odczynniki muszą posiadać znaki CE i karty MSDS; karty charakterystyk dostarczone z pierwszą dostawą
9 | Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych w załączniku badań z jednej próbki pierwotnej.
10 | Łaźnia powietrzna zapewniająca minimum czynności konserwacyjnych
11 | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
12 | Wykonawca zapewni materiał do codziennej kontroli jakości od niezależnego producenta dla oznaczanych parametrów. Oznaczenia biochemiczne: płynny, 3-poziomowy, stabilny po otwarciu w temp. 2-8 °C 14 dni dla większości parametrów, w dostawach jednej serii przez okres co najmniej 18 miesięcy
13 | Wykonawca dostarczy stacje wodne o odpowiedniej wydajności na podaną ilość testów
14 | Wykonawca dostarczy 2 zewnętrzne zestawy komputerowe do podłączenia do LIS użytkownika. Koszty podłaczenia analiztorów z LIS po stronie wykonacy.
System preanalityczny
15 | Wydajność systemu preanalitycznego minimum 800 probówek/godz.
16 | System preanalityczny wyposażony w automat do selektywnego zdejmowania korków z probówek
17 | Rozpoznawanie w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru korka - zdjęcia wykonywane zarówno od fromtu oraz z góry próbówki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju próbówki i materiału znajdującego się wewnątrz. Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartości i przeznaczenie próbówki. Wymagane załączenie firmowych ulotek i zdjęć, jako potwierdzenia spełnienia zapisów SIWZ
18 | System detekcji objetości surowicy i osocza działający w podczerwieni niewymagający zachowania wolnej od etykiety powierzchni na próbówce, pozwalający na pomiar objetości nawet poprzez 3 warstwy etykiet ( naklejek, kodów kreskowych). Wymagane załączenie firmowych ulotek i zdjęć, jako potwierdzenia spełnienia zapisów SIWZ
19 | Oprogramowanie w języku polskim
20 | Sortowanie próbówek o wymiarach co najmniej w zakresach 1) zakres średnic zew. 10.5 mm - 17 mm 2) zakres wysokości 70 mm - 100 mm
21 | Możliwość zdefiniowania minimum 150 obszarów sortowania
22 | Sorter bez wbudowanego kompresora lub nie wymagający współpracy z kompresorem zewnętrznym
23 | Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis aparatów i stacji wodnych na czas trwania umowy oraz przeglądy analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta.
24 | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanych urządzeń do LIS użytkownika (zapewnienie dwukierunkowej współpracy) i zapewni przeszkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi ( szkolenia instalacyjne)
25 | Serwis analizatorów z czasem reakcji 24 godz. od zgłoszenia awarii przez zamawiającego, a w przypadku nieskutecznej naprawy wymiana analizatora w ciągu 72 godz.
26 | Wykonawca zapewni min.4 szkolenia (60 min) związane z przedmiotem umowy w trakcie trwania umowy.
27 | Wykonawca zapewni tace do urządzenia preanalitycznego w ilości niezbędnej do zabezpieczenia współpracy analizatorów z systemem preanalitycznym.
................................................................................................
(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Pakiet 6
.........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Pakiet Nr 6. Odczynniki, kontrole,kalibratory i materiały zużywalne do własnego analizatora osadów moczu IRIS Q200 z dzierżawą dwóch analizatorów zapasowych pracujących na tych samych odczynnikach co aparat własny.
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość USK op na 2 lata | SPSK na 2 lata | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | usk |  | spsk
1. | Lamina | op | 124 | 60 | 184 | [8 empty] | 98 | 106.9091 | 42 | 53.0526 | 159.9617
2. | IQ Control/Focus set | op | 14 | 6 | 20 | [8 empty] | 9 | 9.8182 | 4 | 5.0526 | 14.8708
3. | IQ Calibrator Pack | op | 12 | 4 | 16 | [8 empty] | 6 | 6.5455 | 3 | 3.7895 | 10.3349
4. | Iris Cleanser Pack | op | 6 | 2 | 8 | [8 empty] | 1 | 1.0909 | 3 | 3.7895 | 4.8804
5. | Iris diluenta Pack | op | 4 | 2 | 6 | [8 empty] | 1 | 1.0909 | 1 | 1.2632 | 2.3541
6. | IQ200 2G ANNUAL CERTIFICATION KIT | op | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 0 | 1 | 1.2632 | 1.2632
7. | Q200 SEM I ANNUAL HIGH VOLUME KIT | op | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 0 | 1 | 1.2632 | 1.2632
razem
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op na 2 lata | hematologia na 2 lata | ilość m-c | Cena Netto op. | Cena Brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Nr aparatu | Nazwa aparatu zgodna z fakturą
6. | dzierżawa aparatów (2szt) | m-c |  |  | 24
Ogółem
| Warunki graniczne: | [11 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Analizator zapasowy pracujący na tych samych odczynnikach, co aparat własny, nie starszy niż 2011r
2. | Autoryzowany,bezpłatny serwis na czas trwania umowy ( w tym przeglądy zgodnie z wymogami producenta). Serwis ANALIZATORA IRIS IQ200 SN.2589 ROK PRODUKCJI:2005, PRODUCENT IRIS DIAGNOSTICS będącego własnością zamawiającego oraz aparatu dzierżawionego
3. | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
4. | Wykonawca zapewni min.4 szkolenia (60 min) w zakresie przedmiotu umowy
5. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
6. | Zamawiający dostarczy zestaw komputerowy do podłączenia analizatora do LIS użytkownika na czas trwania umowy
................................................................................................
(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Pakiet 7
.........................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Pakiet Nr 7. Paski do moczu do automatycznego odczytu kompatybilnego z analizatorem IRIS Q200 z dzierżawą trzech aparatów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość USK op na 2 lata | SPSK na 2 lata | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą | usk |  | spsk
1. | Pakiet odczynnikowy - paski | op | 1400 | 510 | 1910 | [8 empty] | 973 | 1061.4545 | 338 | 426.9474 | 1488.4019
2. | Płyny eksploatacyjne | op | 120 | 40 | 160 | [8 empty] | 68 | 74.1818 | 28 | 35.3684 | 109.5502
3. | Kalibratory | op | 12 | 4 | 16 | [8 empty] | 3 | 3.2727 | 1 | 1.2632 | 4.5359
4. | Kontrole minimum na dwóch poziomach | op | 22 | 8 | 30 | [8 empty] | 14 | 15.2727 |  | 0 | 15.2727
5. | Pochłaniacz wilgoci | op | 0 | 72 | 72 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | VELOCITY PM KIT | op | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 0 | 1 | 1.2632 | 1.2632
7. | VELOCITY AC ANNUAL CERTIFICATION KIT | op | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Razem
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op na 2 lata | hematologia na 2 lata | ilość m-c | Cena Netto op. | Cena Brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Nr aparatu | Nazwa aparatu zgodna z fakturą
8 | Dzierżawa analizatora | m-c |  |  | 24
9 | Dzierżawa analizatora | m-c |  |  | 24
10 | Dzierżawa analizatora | m-c |  |  | 24
razem dzierżawy
Ogółem
Automatyczny analizator do badania moczu - parametry graniczne
| Warunki graniczne: | [11 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Rok produkcji aparatu nie wcześniejszy niż 2008
2. | W pełni zautomatyzowany proces badania bez udziału operatora w czasie cyklu badania próbek
3. | Wydajność analizatora min. 210 ozn./godz.
4. | Automatycznie określane parametry: glukoza, bilirubina,ciala ketonowe,ciężar właściwy, erytrocyty, pH,białko, kwas askorbinowy, urobilinogen, azotyny, leukocyty,barwa, klarowność
5. | System aspiracji moczu na pasek pomiarowy eliminujący możliwość kontaminacji próbek moczu
6. | Minimalna objętość moczu w próbce 2ml
7. | Ilość pasków ładowanych jednorazowo min. 300 z możliwością ciągłego doładowywania bez konieczności przerywania pracy aparatu
8. | Stabilność testów po załadowaniu min. 5 dni
9. | Minimum trzykrotny pomiar każdego pola z zastosowaniem trzech długości fal
10. | Podajnik automatyczny na min.60 próbek ładowanych jednorazowo z możliwością doładowania w trakcie pracy
11. | Podajnik automatyczny z czytnikiem kodów kreskowych
12. | Możliwość bezpośredniego połączenia aparatu z automatycznym analizatorem osadu moczu, umożliwiający sterowanie obydwoma analizatorami z poziomu jednego ekranu operatora oraz bez konieczności przenoszenia próbek między aparatami
13. | Wbudowana baza danych na min. 10 000 wyników pacjentów
14 | Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy zewnętrzny do programu LIS użytkownika na czas trwania umowy
15. | Autoryzowany,bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy
16. | Przegląd aparatu zgodnie z harmonogramem w czasie trwania umowy
17. | Utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
18. | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
19. | Min.2 szkolenia (60 min) związane z przedmiotem umowy w trakcie trwania umowy.
20. | Wykonawca zapewni i ujmie w kalkulacji materiał do codziennej kontroli jakości od niezależnego producenta dla oznaczanych parametrów: glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, białko, ciężar właściwy, azotyny, leukocyty, krew, pH, osad (LWBC, RBC, kryształy), stabilny po otwarciu w temp. 2-25 °C 30 dni dla w/w parametrów, w dostawach jednej serii przez okres co najmniej 18 miesięcy
21. | Wykonawca dostarczy mini czytnik pasków kompatybilny z analizatorem elementów upostaciowanych moczu IQ200 ( własność Zamawiajacego)
................................................................................................
(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)