Sygn. USK/DZP/PN-219/2017	                                                                                                    Wrocław, 2018-05-09

Dotyczy: „Dostawa sprzętu dla Centrum Leczenia Niepłodności”

USK/DZP/PN-219/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Pakiet 2 pkt 2 W związku z faktem, iż odpowiadając na pytanie jednego z Wykonawców, Zamawiający wprowadził nowy wymóg w odniesieniu do wcześniej wyspecyfikowanego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nagrywarki umożliwiającej zapis filmów oraz zdjęć jako urządzenia spełniającego siwz. Z punktu widzenia rangi i poziomu referencyjnego Państwa ośrodka, bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów a także celów klinicznych i dydaktycznych nie ma znaczenia czy zapis cyfrowy odbywać się będzie w pamięci procesora kamery czy też w osobnym urządzeniu dedykowanym do zapisu obrazu zarówno w formie video jak i zdjęć.

Odpowiedź: Konieczne umożliwienie zapisu video albo na urządzeniu zgodnie z SIWZ, lub dostarczenie osobnego urządzenia w klasie 4K w klasie 4K

- Pakiet 2 pkt 3 Jeżeli założeniem Zamawiającego jest posiadanie zestawu endoskopowego o rozdzielczości full 4K, prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga głowicy kamery o rozdzielczości full 4K.

Odpowiedź: Obowiązkowo na monitorze ma być 4K

3.	Pakiet 2 pkt 26 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do złożenia oferty przez Wykonawcę, który udostępni wszelkie wymagane dokumenty serwisowe i kody z wyłączeniem informacji poufnych i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych