Sygn. USK/DZP/PN-55/2018                                                           Wrocław, 2018-04-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych 
- wyczerpanie; USK/DZP/PN-55/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici wchłanialnych, monofilamentowych, synytetycznych o czasie wchłaniania 182-238 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 2 poz. 06 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły podwójnej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 2 poz. 09 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie Z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 14 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 18 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 21 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odwrotnie-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 25 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej i nici o grubości 3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 26 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 31 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej czarnej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 3 poz. 14 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 4 poz. 10 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 4 poz. 12 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 4 poz. 14 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 4 poz. 15 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 4 poz. 17 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 4 poz. 18 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 8 poz. 01 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubođci 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 8 poz. 02 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 8 poz. 03 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 8 poz. 12 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły podwójnej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 9 poz. 01 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 1, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 9 poz. 05 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły konwencjonalnie tnącej, o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 9 poz. 08 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły konwencjonalnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 02 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 03 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanieigły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 05 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 07 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 10 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 11 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 20 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły konwencjonalnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 22 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 29 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 10/0, igły o średnicy 152 mikrony , pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10 poz. 31 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o średnicy 0,152, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 1 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 2 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 4 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 6 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 8 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 10 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 10b poz. 11 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 11 poz. 02 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 11 poz. 04 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 180 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów