Sygn. USK/DZP/PN-55/2018                                                       Wrocław, 2018-04-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych 
- wyczerpanie; USK/DZP/PN-55/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 04

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 32

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 10 a poz. 1, 2

Czy w w/w Pakiecie Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcenia węzła?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 10 b

Czy w w/w Pakiecie Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów