Sygn. USK/DZP/PN-55/2018                                                       Wrocław, 2018-04-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych 
- wyczerpanie; USK/DZP/PN-55/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy pakietu 2

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 5 ze szwem o długości 70 cm z igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca  i grubości szwu 3/0?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 3

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 14 ze szwem o długości 70 cm z igła 30 mm igła haczykowata typu”J”o zakończeniu krótkim tnącym , wzmocnioną  i grubości szwu 1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 10

1) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 22 ze szwem o długości 75 cm z igła 2 X 10 mm 1/2 koła okrągłą  i grubości szwu 6/0?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów